INFORME DEL SECTOR ELECTRICO

AÑO 2004

PROVISORIO

NOVIEMBRE 2004

MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS

SECRETARIA DE ENERGIA

DIRECCION NACIONAL DE PROSPECTIVA

República Argentina

http://energia.mecon.ar

SECRETARIA DE ENERGIA

SUBSECRETARIA DE ENERGIA ELECTRICA

DIRECCION NACIONAL DE PROSPECTIVA

INFORME DEL SECTOR ELECTRICO

AÑO 2004

INDICE

Introducción y Comentarios del Informe del Año 2004	 2

Evolución de Agentes de los Mercados Eléctricos Mayoristas a diciembre de 2004	19

Demandas Netas de los Mercados Eléctricos Mayoristas	20

Potencia Nominal Instalada	22

Generación de Energía Eléctrica	33

Consumo de Combustibles	36

Autoproductores	41

Participación de los Consumos en las Jurisdicciones Provinciales	50

Balance Eléctrico Provincial	51

Distribución de Energía Eléctrica Facturada y Cantidad de Usuarios	52

Energía Eléctrica Facturada a Grandes Usuarios del MEM y del MEMSP	115

Fondo Nacional de Energía Eléctrica	124

Anexo 1. Detalle de Potencia Instalada, Generación y Consumo de Combustibles 	134

Anexo 2.- Datos desagregados de la Empresa Jujeña de Mercados Eléctricos Dispersos	150

Anexo 3.- Listado de Cooperativas Eléctricas	152

# INTRODUCCION  Y  COMENTARIOS

## INFORME DEL SECTOR ELÉCTRICO - AÑO 2004

Evolución de los Agentes del Mercado Eléctrico Mayorista y del Mercado Eléctrico Mayorista del Sistema Patagónico en el período 1993-2004

El Cuadro que se presenta corresponde a una evolución de la cantidad de Agentes de los mercados mayoristas, en el período 1993 a 2004 a modo de comparación. Contiene los datos de la Cantidad de Agentes discriminados como: Generadores, Transportistas, Distribuidores, Autogeneradores, Cogeneradores, Grandes Usuarios Menores (GUME) y Grandes Usuarios Mayores (GUMA), Grandes Usuarios Particulares (GUPA).

En lo que se refiere a los Transportistas se consideran además de los de Concesión Federal los que prestan funciones técnicas de transporte. Con esta consideración, la cantidad de Agentes de los Mercados Eléctricos Mayoristas alcanza a diciembre de 2004, 1.711 agentes.

En cuanto a la cantidad de contratos, los mismos resultan 1.588, al 31 de diciembre de 2004.

Cuadros de Generación de Energía Eléctrica y Potencia Instalada.

Los Cuadros de datos continúan la serie histórica de la Secretaría de Energía.

En el caso de Generación de Energía Eléctrica, están referidos a los valores de Generación Bruta por tipo de equipamiento y por jurisdicción provincial. Para obtener como dato final la Oferta Bruta de Generación por jurisdicción  se completan con los datos del saldo de Autogeneradores (Agentes del Mercado Eléctrico Mayorista), Importación, Exportación, y Bombeo.

Se agregan los cuadros de Generación de Energía por Sistema y por Agente, como forma de complementar la información, con otro tipo de desagregación. En nuestro análisis el Cogenerador es tratado como un generador más.

En el año 2004, analizando los valores de exportación e importación, se observa un repunte en la operatividad de los acuerdos con Uruguay, manteniéndose en el orden la exportación a Chile desde la central Termo Andes, que se encuentra aislada, ya que no tiene interconexión con el Sistema Argentino (SADI). La importación se mantiene en el orden del año 2003, ya que es básicamente lo que ingresa al país a través del convenio con Paraguay por Yacyretá.

Los Cuadros de Potencia Instalada, se presentan por tipo de equipamiento, por jurisdicción provincial, por operador y por sistema.

La información proviene de los datos que aportan en forma mensual las Generadoras y Distribuidoras con generación de todo el país, Privadas, Provinciales, Municipales, de Cooperativas, etc., y que conforman la Base de Datos de Generación de la Dirección Nacional de Prospectiva, de modo que ésta resulta complementaria de la información proporcionada por CAMMESA, (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico, S.A).

Incorporaciones del período.

La incorporación de generadores al Sistema Interconectado Nacional (MEM y MEMSP) y aislados, se detalla en el ítem correspondiente.

Cuadro de Consumo de Combustibles.

El mismo corresponde a los consumos de combustibles de centrales de generación de energía eléctrica.

Los datos se presentan por jurisdicción provincial y en las unidades correspondientes para los distintos combustibles utilizados.

La información proviene de los datos que aportan en forma mensual las generadoras de todo el país.

Comentarios acerca de los Cuadros de Distribución de Energía Eléctrica (Facturado a Usuario Final en MWh) y Cantidad de Usuarios por jurisdicción, Ente prestador y por sector de consumo.

El Informe Estadístico de Energía Eléctrica del año 2004 tiene como base de información los Formularios de Servicio Público que deben cumplimentar todas las Distribuidoras del país, Privadas, Provinciales, Cooperativas y otros entes que prestan o prestaron servicios a usuarios finales en el transcurso del año en análisis.

La información se complementa con los datos de consumo de Grandes Usuarios Mayores, Menores  y Particulares provenientes de las Transacciones Económicas Mensuales de CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A).

Los datos de consumo de los Grandes Usuarios Mayores,  Menores y Particulares, pudieron discriminarse por sector en función de la información cargada en la Base de Datos de la Dirección Nacional de Prospectiva.

Con la información citada se logra obtener la demanda a usuario final total de cada jurisdicción provincial.

Es de hacer notar que las Cooperativas de servicios públicos de distribución que son Grandes Usuarios del Mercado Eléctrico Mayorista y del Mercado Eléctrico Mayorista del Sistema Patagónico si bien  están incluídas en el listado de Grandes Usuarios no deben ser sumadas como demandas finales de las distintas jurisdicciones provinciales, ya que se toman sus dato de consumo a usuario final como Distribuidoras (Subdistribuidoras)  de energía eléctrica en las jurisdicciones de su concesión.

Se han presentado dificultades en diversas provincias ante la imposibilidad de contar con la información discriminada por sector de consumo y por departamento, en cuanto a las propias distribuidoras.

Se resume en lo que sigue un estado de situación de la información disponible que se presenta en este anuario, planteando los inconvenientes habidos y la tarea efectuada (estimaciones por parte de la Dirección Nacional de Prospectiva), para continuar la serie histórica de consumos a nivel de todo el país.

En lo que respecta a las empresas distribuidoras concesionadas de jurisdicción nacional, se obtuvo información suficientemente desagregada de EDENOR, EDESUR Y EDELAP, aclarándose que en los cuadros correspondientes a EDESUR y a EDENOR, cada partido tiene incorporado el consumo de la Distribuidora y el de los Grandes Usuarios Mayores, Menores y Particulares, así como de Autogeneradores del Mercado Eléctrico Mayorista.

El listado de los consumos de los grandes usuarios se discrimina en el capítulo correspondiente.

Similar situación se plantea en el caso de la Cantidad de Usuarios por partido y por sector de consumo.

En el caso de la Provincia de Buenos Aires, la información fue aportada por las empresas concesionadas de la provincia de Buenos Aires: EDEA (Atlántica), EDEN (Norte) y EDES (Sur).

En el ítem correspondiente a Distribución, se indican los partidos en que prestan servicios cada una de las empresas concesionadas de la provincia de Buenos Aires.

En cuanto a las Cooperativas y otros prestadores del servicio público de distribución eléctrica de la Provincia de Buenos Aires, se ha recibido la información correspondiente a un gran porcentaje de cooperativas. En lo que sigue se presenta un estado de situación de las cooperativas pertenecientes a cada zona de Concesión.

Cooperativas del Area de Concesión de EDEN- Se ha  recibido información de las Cooperativas salvo las de: Gahan, Germania, Gorostiaga, Iriarte, La Luisa, Quenuma, Todd y Urdampilleta, en las que se repitieron los datos del año 2003. Dichas Cooperativas representan un 0.79% del total de Facturado de las Cooperativas del área de concesión de EDEN.

Cooperativas del Area de Concesión de EDES- Solamente falta la información de la cooperativa de Bahía San Blas, en la que se repitieron los datos del año 2003. Dicha Cooperativa representa un 0.66 % del total de Facturado de las Cooperativas del área de concesión de EDES.

Cooperativas del Area de Concesión de EDEA- Al no recibirse información de las Cooperativas de Punta Indio, y Pipinas, se repitieron los valores del año 2003. Dichas Cooperativas representan un 0.37 % del total de Facturado de Cooperativas del área de concesión de EDEA.

Los Grandes Usuarios del MEM no están sumados a los datos de la distribuidora por departamento sino en los valores totales de la jurisdicción, no obstante lo cual pueden discriminarse por departamento en el capítulo correspondiente.

Provincia de Catamarca: Se recibió la información por parte de la distribuidora EDECAT.

Los Grandes Usuarios del MEM no están sumados a los datos de la distribuidora, y puede conocerse su ubicación geográfica, por departamento en el capítulo correspondiente.

Provincia de Córdoba: Se recibió información por parte de la Distribuidora Provincial EPEC, y  de cooperativas de distribución por departamento.

Fue altamente representativo el grado de cumplimiento de la información enviada por las Cooperativas, de modo que las estimaciones realizadas fueron un porcentaje mínimo respecto del total del consumo. Las Cooperativas que no enviaron información son las de:  Arias, Arroyo Cabral, Colonia Almada, Colonia Marina, El Campillo,  James Craik,  La Cumbrecita, La Serranita, Las Higueras, Los Cisnes, Lozada, Mattaldi, Monte Leña, Rafael García, Río de Los Sauces,   San Jose de la Quintana, Santa Rosa,  Saturnino Laspiur, Ticino, Villa Huidobro, La Cautiva y Media Naranja El Brete. En todos estos casos se repitieron los datos del año 2003, en cuanto a Facturado a usuario final y Cantidad de usuarios. Dichas Cooperativas representan un 4.50 % del total de Facturado de las Cooperativas del área Cordoba.

Los Grandes Usuarios del MEM no están sumados a los datos de la distribuidora y cooperativas por departamento sino en los valores totales de la jurisdicción, no obstante lo cual pueden discriminarse por departamento en el capítulo correspondiente.

Provincia de Corrientes: Se recibió información de la Distribuidora Provincial, DPEC (Dirección Provincial de Energía de Corrientes), con la desagregación correspondiente. Similar situación se presenta en el caso de las Cooperativas de la Provincia.

Los Grandes Usuarios del MEM no están sumados a los datos de la distribuidora ni a los de cooperativas por departamento, sino en los valores totales de la jurisdicción, no obstante lo cual pueden discriminarse por departamento en el capítulo correspondiente.

Provincia de Chaco: Se recibió información de la Distribuidora SECHEEP. Se recibió la información de las Cooperativas de la Provincia.

Los Grandes Usuarios del MEM no están sumados a los datos de la distribuidora y de las cooperativas por departamento sino en los valores totales de la jurisdicción, no obstante lo cual pueden discriminarse por departamento en el capítulo correspondiente.

Provincia de Chubut: La información de Cooperativas tuvo como faltantes las de Diadema Argentina y Puerto Pirámides. En estos casos se han repetido los valores del año 2003.Dichas Cooperativas representan el 0.16 % del total del Facturado de las Cooperativas del área Chubut.

Los Grandes Usuarios del MEM no están sumados a los datos de la distribuidora por departamento sino en los valores totales de la jurisdicción, no obstante lo cual pueden discriminarse por departamento en el capítulo correspondiente.

Provincia de Entre Ríos: La Distribuidora EDEER S.A., aportó la información completa del año 2004, de acuerdo a lo solicitado.

Hubo cumplimiento por parte de las Cooperativas, lo que permitió continuar la serie histórica sin inconvenientes. No se recibió información de la Cooperativa de Santa Anita por lo que se repetirán los valores del año 2003. Dicha Cooperativa representa un 0.63 % del total del Facturado de Cooperativas del área Entre Ríos.

Los Grandes Usuarios del MEM no están sumados a los datos de la distribuidora por departamento sino en los valores totales de la jurisdicción, no obstante lo cual pueden discriminarse por departamento en el capítulo correspondiente.

Provincia de Formosa: Se recibió la información de la Distribuidora Provincia, y hubo cumplimiento por parte de las  cooperativas de la provincia.

Los Grandes Usuarios del MEM no están sumados a los datos de la distribuidora por departamento sino en los valores totales de la jurisdicción, no obstante lo cual pueden discriminarse por departamento en el capítulo correspondiente.

Provincia de Jujuy: La información que se recibió provino de las dos Distribuidoras de la Provincia: EJE S.A. que atiende el Mercado concentrado y EJSED S.A., que atiende el mercado disperso. En razón de la diferencia en el tratamiento de la información de EJSED SA, se adjunta en forma separada la información correspondiente al mismo en Anexo.

El consumo final de la provincia debe considerar los consumos de ambas distribuidoras.

Los Grandes Usuarios del MEM no están sumados a los datos de la distribuidora por departamento sino en los valores totales de la jurisdicción, no obstante lo cual pueden discriminarse por departamento en el capítulo correspondiente.

Provincia de La Pampa: Los datos de las Cooperativas  y de APELP se recibieron completos.

Se adjunta la información discriminada según Departamentos, (fuente Cooperativas), y en los casos en que las Cooperativas no enviaron el Formulario correspondiente, se respetaron los datos anualizados enviados como resumen por la APELP.

Provincia de La Rioja: La Distribuidora EDELAR aportó su información completa.

Los Grandes Usuarios del MEM no están sumados a los datos de la distribuidora por departamento sino en los valores totales de la jurisdicción, no obstante lo cual pueden discriminarse por departamento en el capítulo correspondiente.

Provincia de Mendoza: La Distribuidora EDEMSA, del área metropolitana, aportó sus datos completos.

Similar comportamiento tuvo la Empresa EDESTESA así como las Cooperativas.

Los Grandes Usuarios del MEM no están sumados a los datos de la distribuidora por departamento sino en los valores totales de la jurisdicción, no obstante lo cual pueden discriminarse por departamento en el capítulo correspondiente.

Provincia de Misiones: La Distribuidora provincial EMSA, completó los datos solicitados en los Formularios de Servicio Público. También cumplimentaron el requerimiento de información todas las Cooperativas de la Provincia, salvo la Cooperativa de Cainguás por lo que se repetirán los valores del año 2003. Dicha Cooperativa representa el 3.80 % del total del facturado de Cooperativas del área Misiones.

En esta provincia no hay Grandes Usuarios del MEM.

Provincia del Neuquén: La Distribuidora provincial EPEN, cumplimentó los Formularios de Servicio Público pero sin la desagregación solicitada, de manera que fue necesario realizar a nivel general algunas estimaciones.

Las Cooperativas de la Provincia cumplieron los requerimientos de los Formularios de Servicio Público.

Los Grandes Usuarios del MEM no están sumados a los datos de la distribuidora por departamento sino en los valores totales de la jurisdicción, no obstante lo cual pueden discriminarse por departamento en el capítulo correspondiente.

Provincia de Río Negro: La Distribuidora provincial envió la información completa por departamento.

En cuanto a las Cooperativas aportaron la información.

Los Grandes Usuarios del MEM no están sumados a los datos de la distribuidora por departamento sino en los valores totales de la jurisdicción, no obstante lo cual pueden discriminarse por departamento en el capítulo correspondiente.

Provincia de Salta: La Distribuidora envió la información discriminada por sector de consumo para el total de sus mercados atendidos.

Los Grandes Usuarios del MEM no están sumados a los datos de la distribuidora por departamento sino en los valores totales de la jurisdicción, no obstante lo cual pueden discriminarse por departamento en el capítulo correspondiente.

Provincia de San Juan: La Distribuidora concesionada de la Provincia de San Juan E.S.J S.A. ha aportado los datos por sector de consumo y por departamento.

La Distribuidora Eléctrica de Caucete, S.A. (DECSA) ex Cooperativa de Caucete, ha enviado la información correspondiente.

Los Grandes Usuarios del MEM no están sumados a los datos de la distribuidora por departamento sino en los valores totales de la jurisdicción, no obstante lo cual pueden discriminarse por departamento en el capítulo correspondiente.

Provincia de San Luis: La empresa concesionada EDESAL, completó la información solicitada en los Formularios de Servicio Público.

Los Grandes Usuarios del MEM no están sumados a los datos de la distribuidora por departamento sino en los valores totales de la jurisdicción, no obstante lo cual pueden discriminarse por departamento en el capítulo correspondiente.

Provincia de Santa Cruz: La Dirección Provincial de Energía (SPSE) completó la información correspondiente por departamento y por tipo de usuario

Asimismo ha enviado la información la Municipalidad de Pico Truncado que presta los servicios de distribución de energía eléctrica en el municipio homónimo.

Los restantes Grandes Usuarios del MEM no están sumados a los datos de la distribuidora por departamento sino en los valores totales de la jurisdicción, no obstante lo cual pueden discriminarse por departamento en el capítulo correspondiente.

Provincia de Santa Fe: La empresa distribuidora provincial EPESF aportó la información completa de los Formularios de Servicio Público.

Las Cooperativas de Distribución de energía cumplimentaron casi en su totalidad la información para el año 2004, por lo que las estimaciones fueron menores. No se recibió información de las Cooperativas de Bigand, General Gelly Rural, Peyrano y Villa Amelia, tomándose la participación en los distintos sectores de consumo de acuerdo a los valores del año 2003 en cuanto a Facturado a Usuario final y Cantidad de usuarios. Dichas Cooperativas representan un 1.69 % del total del Facturado de las Cooperativas del área Santa Fe.

Los Grandes Usuarios del MEM no están sumados a los datos de la distribuidora por departamento sino en los valores totales de la jurisdicción, no obstante lo cual pueden discriminarse por departamento en el capítulo correspondiente.

Provincia de Santiago del Estero: La Distribuidora concesionada EDESE S.A. cumplimentó la solicitud de información de los Formularios de Servicio Público.

Se recibió la información correspondiente a la Cooperativa de Rivadavia, alimentada desde la Provincia de Santa Fe, (zona de Ceres).

En este año, la Cooperativa de Rivadavia ha informado que además de prestar servicio en la localidad Selva del Departamento Rivadavia de Santiago del Estero, abastece un grupo de usuarios rurales del Departamento San Cristóbal de la Provincia de Santa Fe.

Los Grandes Usuarios del MEM no están sumados a los datos de la distribuidora por departamento sino en los valores totales de la jurisdicción, no obstante lo cual pueden discriminarse por departamento en el capítulo correspondiente.

Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur: La Dirección Nacional de Energía de Tierra del Fuego (DPTF) que atiende las localidades de Ushuaia y Tolhuin completó los requerimientos de los Formularios de Servicio Público.

En el caso de la Cooperativa de Río Grande, también cumplimento la información anual.

Provincia de Tucumán: La Distribuidora concesionada EDET S.A.,  cumplimentó los Formularios de Servicio Público de acuerdo a lo solicitado.

Los Grandes Usuarios del MEM no están sumados a los datos de la distribuidora por departamento sino en los valores totales de la jurisdicción, no obstante lo cual pueden discriminarse por departamento en el capítulo correspondiente.

Cantidad de Usuarios por tipo y por jurisdicción provincial.

Iguales consideraciones en cuanto a las dificultades que se han presentado en los datos de consumo final en valores físicos (MWh), valen para el caso de la Cantidad de Usuarios por tipo de consumo y por departamento.

En Cuadros Anexos se presentan los consumos de los Grandes Usuarios del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y del Mercado Eléctrico Mayorista del Sistema Patagónico (MEMSP), discriminados por sector de consumo por partido y/o departamento, de modo que resulta posible agregarlos en forma particularizada a los datos de la Distribuidora y/o Cooperativa de forma de obtener los consumos totales por partido y/o departamento en cada jurisdicción provincial.

No resulta lo mismo en el caso de EDESUR y de EDENOR, en que los Grandes Usuarios del MEM están ya incorporados por partido sumados a los datos de la distribuidora.

Los Grandes Usuarios Menores y Mayores están agrupados en los sectores:

Residencial

Comercial

Industria

Autogeneradores que son agentes del MEM

Servicios Sanitarios

Tracción Eléctrica

Otros Consumos.

En el caso de Industria se han sumado los datos de los autogeneradores, considerando que los mismos pertenecen también a ese sector.

En el sector industrial se han sumado asimismo los consumos de las compañías petroleras en las provincias correspondientes, ya que si bien son actividades extractivas, históricamente se han incorporado a este sector, tanto en el caso de que sean usuarios finales de las distribuidoras como en el caso de ser grandes usuarios del MEM y MEMSP.

# AUTOPRODUCTORES

De la información que se recibe en forma mensual correspondiente a los autoproductores de energía eléctrica del país, se anexan los cuadros de potencia instalada y de energía eléctrica producida, así como también el cuadro de consumo de combustible correspondiente.

Desde el punto de vista del consumo total del país, los autoproductores se han considerado como consumos industriales, aunque para mayor detalle, se adjunta la clasificación de los mismos por su actividad a través del Código CIIU, lo que permite un mejor análisis.

Es importante hacer notar que continuó el incremento que había comenzado en el año 1999 en Autoproducción, básicamente de la actividad petrolera.

A fin de mejorar el análisis del sector industrial, debe considerarse que el consumo de Autoproductores que reemplaza “servicio público” o “generación de interés público” y por lo tanto debe sumarse al consumo de la industria, es en realidad el valor neto de su generación (o sea se resta a la generación bruta los consumos propios) y además se resta lo entregado a la red, tanto de la distribuidora como al mercado, en el caso de aquel que esté reconocido como agente del MEM (Autogeneradores del MEM).

A tal efecto se ha agregado una planilla en la que se analiza por jurisdicción el comportamiento de los autoproductores en cuanto a los datos antes citados.

Esta información respecto de lo entregado a la red de las distribuidoras por parte de los Autoproductores, se debe incluir en el Balance Eléctrico de las Distribuidoras a fin de ajustar el tema de Pérdidas en el segmento de la distribución de energía eléctrica.

Comentarios sobre los datos de cierre del Informe Anual de Energía Eléctrica.

El cumplimiento de la solicitud de información ha tenido inconvenientes, que ya son permanentes, además de excesivas demoras en algunos casos, lo que ha determinado que el informe pueda publicarse casi al fin del año calendario 2005, lo cual se aleja mucho del objetivo propuesto, pero diversas situaciones que afectan al sector, hacen que la información sea enviada tardíamente.

En particular en el tema de Facturado a Usuario Final, asimilable al Consumo final de los usuarios del país, las dificultades en la desagregación en los sectores de consumo, introduce falta de datos en la serie histórica, lo que deberá ser tenido en cuenta por los proveedores de la información, porque este tema no es considerado en su real importancia.

La serie que se publica, es de utilidad común para todos los agentes del mercado eléctrico y es imprescindible en los aspectos relacionados al conocimiento de los mercados provinciales.

Por ejemplo, en los estudios de indicadores económicos a nivel provincial y regional, siendo la Secretaría de Energía la que provee dichos datos con la desagregación suficiente para su uso, de igual forma para la elaboración de los Balances Energéticos del País y de cada Provincia y para cumplimentar las solicitudes de información de los Organismos Internacionales.

Resulta imprescindible que los agentes del sector, tomen conciencia de su compromiso en mantener este sistema de información, ya que de lo contrario, el mismo puede resultar cada vez más incompleto, y asimismo desaparecer como tal, si no se toman las medidas específicas para que esto no ocurra.

Se agrega a estos comentarios una enumeración de las Distribuidoras que atienden los servicios de Distribución en las distintas jurisdicciones teniendo en cuenta la fecha del inicio de su concesión.

PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN EN LAS DIFERENTES JURISDICCIONES

EDENOR: Empresa Distribuidora y Comercializadora de Energía Norte S.A.- atiende parte de la Capital Federal y partidos del Gran Buenos Aires. Escobar, General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Merlo, Moreno, Morón, Pilar, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López. (Concesionada en agosto 1992)

EDESUR: Empresa Distribuidora de Energía Sur S.A.- atiende parte de la Capital Federal y partidos del Gran Buenos Aires: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Cañuelas, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, Lanús, Lomas de Zamora, Presidente Perón, Quilmes y San Vicente. (Concesionada en Agosto 1992)

EDELAP: Empresa de Energía La Plata, atiende Partidos de Gran Buenos Aires: Berisso, Brandsen, Ensenada, La Plata, Magdalena y Punta Indio. (Concesionada en diciembre 1992).

EDEA: Empresa Distribuidora de Energía Atlántica S.A.- Atiende Partidos de la Provincia de Buenos Aires: Adolfo Gonzalez Chavez, Ayacucho, Azul, Balcarce, Benito Juárez, Berazategui, Castelli, Chascomús, Coronel Brandsen, Dolores, General Alvarado, General Alvear, General Belgrano, General Guido, General Juan Madariaga, General Lavalle, General Paz, General Pueyrredón, Las Flores, Lobería, Maipú, Mar Chiquita, Municipio de la Costa, Necochea, Olavarria, Pila, Pinamar, Punta Indio, Rauch, San Cayetano, Tandil, Tapalqué, Tordillo, Tres Arroyos y Villa Gesell. En algunos casos hay abastecimiento en partidos de GBA, como se puede ver en algunos nombres repetidos. (Concesionada en Junio 1997)

EDES: Empresa Distribuidora de Energía Sur S.A.-Atiende Partidos de la Provincia de Buenos Aires: Adolfo Alsina, Bahía Blanca, Cnel de Marina L. Rosales, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel Suárez, General Lamadrid, Guaminí, Laprida, Monte Hermoso, Patagones, Puán, Saavedra, Tornquist y Villarino. (Concesionada en Junio 1997)

EDEN: Empresa Distribuidora de Energía Norte S.A-Atiende Partidos de la Provincia de Buenos Aires: 25 de Mayo, 9 de Julio, Alberti, Arrecifes, Baradero, Bolívar, Bragado, Campana, Cañuelas, Capitán Sarmiento, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Carmen de Areco, Chacabuco, Chivilcoy, Colón, Daireaux, Escobar, Exaltación de la Cruz, Florentino Ameghino, General Arenales, General Las Heras, General Pinto, General Viamonte, General Villegas, Hipólito Irigoyen, Junín, Leandro N. Alem, Lincoln, Lobos, Luján, Mercedes, Monte, Navarro, Pehuajó, Pellegrini, Pergamino, Ramallo, Rivadavia, Rojas, Roque Pérez, Saladillo, Salto, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, San Nicolás, San Pedro, Suipacha, Trenque Lauquen, Tres Lomas y Zárate. (Concesionada en Junio 1997).

El listado de Cooperativas de la Provincia de Buenos Aires, operando como distribuidoras del MEM a diciembre de 2004 es el siguiente:

En el área de EDEN: Carmen de Areco, Chacabuco, Colón, Luján, Monte, Moreno, Pergamino, Ramallo, Rivadavia, Rojas, Saladillo, Salto, San Pedro, Trenque Lauquen y, Zárate.

En el área de EDES: Coronel Dorrego, Pigüé, Coronel Pringles, Punta Alta y Puán.

En el área de EDEA: Azul, Barker, Castelli, Lezama, Las Flores, Necochea, Olavaria, Ranchos, Tandil, Tres Arroyos y Villa Gesell.

Y como Distribuidor menor la Cooperativa de Piedritas.

Las restantes Cooperativas de la Provincia de Buenos Aires, compran su energía en bloque a las distribuidoras provinciales y atienden su mercado.

El listado completo de las Cooperativas de la Provincia de Buenos Aires, se presenta en el Anexo correspondiente.

EDECAT: Provincia de Catamarca, la Empresa Distribuidora de Energía de Catamarca, atiende el mercado de distribución de energía eléctrica. No existen Cooperativas distribuidoras de energía eléctrica en la Provincia. Departamentos de: Ambato, Ancasti, Andalgalá, Antofagasta de la Sierra, Belén, Capayán, Capital, El Alto, Fray Justo Santa María de Oro, Fray Mamerto Esquiú, La Paz, Paclin, Pomán, Santa María, Santa Rosa, Tinogasta y Valle Viejo. (Concesionada en enero 1996).

EPEC: Provincia de Córdoba, la Distribuidora Provincial, Empresa Provincial de Energía de Córdoba, atiende mercado propio y vende energía en bloque a Cooperativas de Servicio Público de Distribución. Departamentos: Calamuchita, Capital, Colón, Cruz del Eje, General Roca, General San Martín, Ichillin, Juárez Celman, Marcos Juárez, Minas, Pocho, Pres. Roque Sáenz Peña, Punilla, Río Cuarto, Río Primero, Río Seco, Río Segundo, San Alberto, San Javier, San Justo, Santa María, Sobremonte, Tercero Arriba, Totoral, Tulumba y Unión.

El listado completo de las Cooperativas de la Provincia de Córdoba, se presenta en el Anexo correspondiente.

DPEC: Provincia de Corrientes, la Distribuidora, Dirección Provincial de Energía de Corrientes, atiende mercado propio y vende energía en bloque a Cooperativas de Servicio Público de Distribución. Departamentos: Bella Vista, Berón de Astrada, Capital, Concepción, Curuzú Cuatiá, Empedrado, Esquina, General Alvear, General Paz, Goya, Itatí, Ituzaingó, Lavalle, Mburucuyá, Mercedes, Monte Caseros, Paso de los Libres, Saladas, San Cosme, San Luis del Palmar, San Martín, San Miguel, San Roque, Santo Tomé y Sauce.

El listado completo de las Cooperativas de la Provincia de Corrientes, se presenta en el Anexo correspondiente.

SECHEEP: Provincia de Chaco, la Distribuidora Provincial, Servicios Eléctricos del Chaco, Sociedad del Estado provincial, atiende mercado propio y vende energía en bloque a Cooperativas de Servicio Público de Distribución. Departamentos: 1º de Mayo, 12 de Octubre, 2 de Abril, 25 de Mayo, 9 de Julio, Almirante Brown, Bermejo, Chacabuco, Comandante Fernández, Fray Justo Santa María de Oro, General Belgrano, General Donovan, General Güemes, Independencia, Libertad, Libertador Gral San Martín, Maipú, Mayor Luis J. Fontana, O´Higgins, Presidencia de la Plaza, Quitilipi, San Fernando, San Lorenzo, Sargento Cabral y Tapenagá.

El listado completo de las Cooperativas de la Provincia de Chaco, se presenta en el Anexo correspondiente.

DGSPCH Y Cooperativas: Provincia de Chubut. La Dirección General de Servicios Públicos de Chubut atiende los mercados aislados, hay Cooperativas con generación propia que atienden sistemas aislados y las más importantes compran en el Mercado Eléctrico Mayorista del Sistema Patagónico, como Grandes Usuarios: Cooperativa 16 de Octubre (Esquel), Cooperativa de Comodoro Rivadavia, Cooperativa de Gaiman, Cooperativa de Puerto Madryn, Cooperativa de Rawson, y Cooperativa de Trelew. Departamentos: Biedma, Cushamen, Escalante, Florentino Ameghino, Futaleufú, Gaiman, Gastre, Languiñeo , Mártires, Paso de Indios, Rawson, Río Senguer, Sarmiento, Tehuelches y Telsen.

El listado completo de las Cooperativas de la Provincia de Chubut, se presenta en el Anexo correspondiente.

EDEER: Provincia de Entre Ríos, la Empresa Distribuidora de Electricidad de Entre Ríos, atiende mercado Propio y vende energía en bloque a Cooperativas de Servicio Público de Distribución. Departamentos: Colón, Concordia, Diamante, Federación, Federal, Feliciano, Gualeguay, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, La Paz, Nogoyá, Paraná, San Salvador, Tala, Uruguay, Victoria y Villaguay. (Concesionada en Mayo 1996).

Las Cooperativas de Concordia y de Gualeguaychú compran su energía al Mercado Eléctrico Mayorista como Distribuidoras.

El listado completo de las Cooperativas de la Provincia de Entre Ríos, se presenta en el Anexo correspondiente.

EDEFOR: Provincia de Formosa, la Empresa Distribuidora de Energía de Formosa, atiende mercado propio y vende energía en bloque a Cooperativas rurales. Departamentos: Bermejo, Formosa, Laishi, Matacos, Patiño, Pilagás, Pilcomayo y Pirané. . (Concesionada en febrero 1995).

El listado completo de las Cooperativas de la Provincia de Formosa, se presenta en el Anexo correspondiente.

EJESA Y EJSEDSA: Provincia de Jujuy, las Distribuidoras Empresa Jujeña de Energía, y Empresa Jujeña de Sistemas Eléctricos Dispersos, atienden respectivamente el mercado concentrado y del mercado disperso y cubren los servicios de distribución. Departamentos: Cochinoca, Dr Manuel Belgrano, El Carmen, Humahuaca, Ledesma, Palpalá, Rinconada, San Pedro, Santa Catalina, Tumbaya y Yavi. (Concesionadas en noviembre 1996).

APELP: Provincia de La Pampa, la Administración Provincial de Energía de La Pampa, atiende servicios aislados y vende energía en bloque a Cooperativas de Servicio Público. Departamentos: Atreucó, Caleu Caleu, Capital, Catriló, Chalileo, Chapaleufú, Chical Có, Conhelo, Curacó, Guatraché, Hucal, Lihuel Calel, Limay Mahuida, Loventué, Maracó, Puelén, Quemú Quemú, Rancul, Realicó, Toya, Trenel y Utracán.

El listado completo de las Cooperativas de la Provincia de La Pampa, se presenta en el Anexo correspondiente.

EDELAR: Provincia de La Rioja, la Empresa Distribuidora de Energía de La Rioja, atiende todo el servicio de distribución de energía eléctrica, no existiendo en la provincia cooperativas de distribución de energía eléctrica. Departamentos: Arauco, Capital, Castro Barros, Chamical, Chilecito, Coronel Felipe Varela, Famatina, General Angel Peñaloza, General Belgrano, General Juan F. Quiroga, General Lamadrid, General Ocampo, General San Martín, Independencia, Rosario Vera Peñaloza, San Blas de los Sauces, Sanagasta y Vinchina. (Concesionada en junio 1995).

EDESTE S.A: Provincia de Mendoza, la Empresa Distribuidora del Este de Mendoza, atiende mercado propio y vende energía en bloque a Cooperativas de Servicio Público de Distribución. Departamentos: San Martín, Junín, Santa Rosa, La Paz y General Alvear. (Concesionada en el año 2000).

La Cooperativa de Godoy Cruz, que abastece en su totalidad al departamento homónimo, compra su energía como distribuidora en el MEM. Las restantes Cooperativas del este de Mendoza compran sus energía en bloque a EDESTESA. En particular hay tres cooperativas que compran su energía a EDESTE y abastecen el Departamento de Rivadavia. Ellas son las Cooperativas de Medrano, Rivadavia y Rural Sud Río Tunuyán.

EDEMSA: Provincia de Mendoza, Empresa Distribuidora de Energía Mendoza, concesionada del mercado metropolitano en Mendoza desde Junio de 1998. No existen Cooperativas de distribución de energía eléctrica en esta área de concesión. Departamentos: Capital, San Rafael, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, San Carlos, Tunuyán, Tupungato, Lavalle y Malargüe. (Concesionada en agosto 1998).

El listado completo de las Cooperativas de la Provincia de Mendoza, se presenta en el Anexo correspondiente.

EMSA: Provincia de Misiones, Energía de Misiones S. A., Empresa Provincial,  atiende mercado propio y vende energía en bloque a Cooperativas de Servicio Público de Distribución. Departamentos: 25 de Mayo, Apóstoles, Cainguás, Candelaria, Capital, Concepción, Eldorado, General Manuel Belgrano, Guaraní, Iguazú, Leandro N. Alem, Libertador Gral San Martín, Montecarlo, Oberá, San Ignacio, San Javier y San Pedro.

El listado completo de las Cooperativas de la Provincia de Misiones, se presenta en el Anexo correspondiente.

EPEN: Provincia de Neuquén, el Ente Provincial de Energía del Neuquén, atiende mercado propio, y vende energía en bloque a Cooperativas de Servicio Público de Distribución. Departamentos: Aluminé, Añelo, Catán Lil, Chos Malal, Collón Curá, Confluencia, Huiliches, Lácar, Loncopue, Los Lagos, Minas, Ñorquin, Pehuenches, Picún Leufú, Picunches y Zapala.

La CALF (Cooperativa Provincial de Servicios Públicos y Comunitarios de Neuquen), compra su energía en el Mercado Eléctrico Mayorista como Gran Usuario Mayor, y en parte a la propia EPEN. La CALF atiende gran parte del mercado de Confluencia pero comparte dicho abastecimiento con el EPEN, y con las Cooperativas de Cutral Có y de Plottier.

En el departamento de Zapala, hay abastecimiento por parte del EPEN y de la Cooperativa del mismo nombre.

El listado completo de las Cooperativas de la Provincia de Neuquén, se presenta en el Anexo correspondiente.

EdERSA: Provincia de Río Negro, la Empresa de Energía de Río Negro,  atiende mercado propio y vende energía en bloque a Cooperativas de Servicio Público de Distribución. Departamentos: 25 de Mayo, 9 de Julio, Adolfo Alsina, Avellaneda, Bariloche, El Cuy, General Conesa, General Roca, Ñorquinco, Pichi Mahuida, Pilcaniyeu, San Antonio y Valcheta.

Las Cooperativas de la Provincia son la de Río Colorado y la de Bariloche que también es generadora. La de Río Colorado atiende toda la demanda en el Departamento de Pichi Mahuida, en tanto que en Bariloche atiende tanto la Cooperativa homónima como EdERSA. (Concesionada en agosto 1996).

EDESaSA Provincia de Salta, la Empresa Distribuidora de Energía de Salta, atiende mercado propio concentrado y disperso, no existiendo en la Provincia cooperativas de distribución de energía eléctrica. Departamentos: Anta, Cachi, Cafayate, Capital, Cerrillos, Chicoana, General Güemes, General José de San Martín, Guachipas, Iruya, La Caldera, La Candelaria, La Poma, La Viña, Los Andes, Metán, Molinos, Orán, Rivadavia, Rosario de la Frontera, Rosario de Lerma, San Carlos y Santa Victoria. (Concesionada en Julio 1996).

ESJ: Provincia de San Juan, Energía San Juan, Distribuidora, atiende mercado propio. Departamentos: 25 de Mayo, 9 de Julio, Albardón, Angaco, Calingasta, Capital, Caucete, Chimbas, Iglesia, Jáchal, Pocito, Rawson, Rivadavia, San Martín, Santa Lucía, Sarmiento, Ullum, Valle Fértil y Zonda. (Concesionada en Enero 1996).

La EX Cooperativa de Caucete, que a Diciembre de 2003 pasó a llamarse Distribuidora Eléctrica de Caucete S.A (DECSA), compra su energía en el Mercado Eléctrico Mayorista, como Distribuidora, y es la única que abastece el Departamento del mismo nombre.

EDESAL: Provincia de San Luis, la Distribuidora cubre los servicios de distribución de energía, no existiendo en la provincia cooperativas de distribución de energía eléctrica. Departamentos: Ayacucho, Belgrano, Chacabuco, Coronel Pringles, General Pedernera, Gobernador Dupuy, Junín, La Capital y Libertador General San Martín. (Concesionada en marzo 1993).

SPSE: Provincia de Santa Cruz, la Distribuidora, Servicios Públicos Sociedad del Estado Provincial, atiende el mercado de distribución de energía. Departamentos: Corpen Aike, Deseado, GÜER Aike, Lago Argentino, Lago Buenos Aires, Magallanes y Río Chico.

La Municipalidad de Pico Truncado que es otro prestador de servicios de distribución de energía eléctrica en la Provincia, compra su energía en el Mercado Eléctrico Mayorista del Sistema Patagónico como Gran Usuario, y además es generador. Atiende en su totalidad el consumo de la localidad de Pico Truncado, ubicada en el Departamento de Deseado.

EPESF: Provincia de Santa Fe, la Distribuidora, Empresa Provincial de Energía de Santa Fe, atiende mercado propio y vende energía en bloque a Cooperativas de Servicio Público de Distribución. Departamentos: 9 de Julio, Belgrano, Caseros, Castellanos, Constitución, Garay, General López, General Obligado, Iriondo, La Capital, Las Colonias, Rosario, San Cristóbal, San Javier, San Jerónimo, San Justo, San Lorenzo, San Martín y Vera.

El listado completo de las Cooperativas de la Provincia de Santa Fe, se presenta en el Anexo correspondiente.

EDESE: Provincia de Santiago del Estero, la Empresa Distribuidora de Energía de Santiago del Estero,  atiende mercado propio. La única Cooperativa de la provincia que es rural,  recibe energía de la provincia de Santa Fe. Departamentos: Aguirre, Alberdi, Atamisqui, Avellaneda, Banda, Belgrano, Capital, Choya, Copo, Figueroa, General Taboada, Guasayán, Jiménez, Juan F. Ibarra, Loreto, Mitre, Moreno, Ojo de Agua, Pellegrini, Quebrachos, Río Hondo, Rivadavia, Robles, Salavina, San Martín, Sarmiento, y Silipica. (Concesionada en enero 1995).

DPTF: Provincia de Tierra del Fuego, la Dirección Provincial de Energía de Tierra del Fuego, atiende las localidades de Ushuaia y Tolhuin con generación propia. La Cooperativa de Río Grande atiende los servicios de la Ciudad de Río Grande y aledaños. Departamentos abastecidos: Río Grande y Ushuaia.

EDET: Provincia de Tucumán, la Empresa Distribuidora de Energía de Tucumán, atiende mercado propio de distribución, no existiendo cooperativas de distribución de energía eléctrica en la Provincia. Departamentos: Burruyacu, Capital, Chicligasta, Cruz Alta, Famaillá, Graneros, Juan Bautista Alberdi, La Cocha, leales, Lules, Monteros, Río Chico, Simoca, Tafí del Valle, Tafí Viejo, Trancas y Yerbabuena. (Concesionada en octubre 1995).

En la mayoría de las provincias, tal como se indica en los cuadros correspondientes, hay Grandes Usuarios Mayores, Menores y Particulares que compran directamente en el Mercado Eléctrico Mayorista.

SITUACIÓN DE LAS PRIVATIZACIONES DE LA DISTRIBUCIÓN PROVINCIAL A FECHA DICIEMBRE 2004.

A fecha Diciembre 2004 se han mantenido las doce provincias que han concesionado sus servicios de distribución de energía eléctrica, no habiendo procesos de nuevas concesiones.

AGENTES DEL MERCADO ELECTRICO MAYORISTA

AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO

| MERCADO ELECTRICO MAYORISTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MEM - MEMSP | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 |  | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| GENERADORES | 23 | 31 | 37 | 43 |  | 44 | 44 | 44 | 43 | 44 | 43 | 43 | 43 |
| TRANSPORTISTAS (AT, Distro y PAFTT) | 7 | 14 | 21 | 21 |  | 25 | 30 | 47 | 58 | 62 | 65 | 61 | 62 |
| DISTRIBUIDORES | 26 | 25 | 26 | 28 |  | 31 | 31 | 50 | 57 | 61 | 66 | 65 | 65 |
| AUTOGENERADORES | 2 | 5 | 9 | 9 |  | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 14 | 14 |
| COGENERADORES | -- | -- | -- | -- |  | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| GUME (MENORES) | -- | -- | 207 | 459 |  | 797 | 1.502 | 1.548 | 1.438 | 2.025 | 1.958 | 884 | 1186 |
| GUMA (MAYORES) | 18 | 80 | 208 | 265 |  | 350 | 392 | 409 | 397 | 375 | 322 | 296 | 308 |
| GUPA (PARTICULARES) | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | 26 | 58 | 49 | 57 | 32 | 30 |
| COMERCIALIZADORES | -- | -- | -- | -- |  | -- | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| CONTRATOS | 10 | 91 | 449 | 757 |  | 1.192 | 1.931 | 2.049 | 2.101 | 2.493 | 2.37 | 1.208 | 1588 |
| TOTAL AGENTES MEM | 76 | 155 | 508 | 825 |  | 1.261 | 2.015 | 2.139 | 2.067 | 2.631 | 2.528 | 1.428 | 1711 |
| Los Comercializadores, no son Agentes del Mercado, se los considera Actores. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Por esta causa no están sumados al total. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Fuente: CAMMESA. El prestador adicional de la función técnica de transporte PAFTT no es en realidad agente del mercado.

Los transportistas agentes son siete: TRANSENER y las Distribuidoras Troncales.

# DEMANDAS NETAS EN LOS MERCADOS MAYORISTAS

DEMANDA NETA DE ENERGIA DEL MEM

| MEM | DISTRIBUIDORA | COOPERATIVA | GUME | GUMA | GUPA | AUTOG. | TOTAL 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AÑO 2004 |  | DISTRIBUIDORA |  |  |  |  |  |
|  | MWh | MWh (*) | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh |
| Buenos Aires | 4.721.088 | 2.535.979 | 139.280 | 3.806.543 | 2.397 | 159.931 | 11.365.218 |
| Capital y GBA | 29.469.597 | - | 1.173.726 | 3.695.905 | 568 | 4.458 | 34.344.254 |
| Catamarca | 510.982 | - | 42.084 | 867.545 | 1.806 | - | 1.422.417 |
| Córdoba | 5.935.876 | - | 34.571 | 379.996 | - | - | 6.350.443 |
| Corrientes | 1.289.328 | - | 37.685 | 129.917 | - | - | 1.456.930 |
| Chaco | 1.165.060 | - | 1.580 | 25.036 | - | - | 1.191.676 |
| Entre Ríos | 1.488.367 | 349.766 | 23.155 | 143.561 | - | - | 2.004.849 |
| Formosa | 528.482 | - | 26.334 | - | - | - | 554.816 |
| Jujuy | 400.017 | - | 2.243 | 45.331 | - | 105.490 | 553.081 |
| La Pampa | 479.295 | - | 1.209 | - | 127 | - | 480.631 |
| La Rioja | 609.494 | - | 43.037 | 103.813 | - | - | 756.344 |
| Mendoza | 2.909.535 | 262.011 | 32.372 | 861.980 | - | - | 4.065.898 |
| Misiones | 894.385 | - | - | - | - | - | 894.385 |
| Neuquén | 672.987 | 167.956 | 35.192 | 910.216 | - | 114.422 | 1.900.773 |
| Río Negro | 728.897 | - | 27.902 | 315.367 | - | 12.237 | 1.084.403 |
| Salta | 967.955 | - | 31.967 | 17.013 | 30 | - | 1.016.965 |
| San juan | 811.893 | 39.542 | 153.712 | 387.378 | 317 | - | 1.392.842 |
| San Luis | 796.559 | - | 121.383 | 98.086 | - | - | 1.016.028 |
| Santa Fe | 6.346.977 | - | 68.410 | 2.297.499 | 597 | 14.629 | 8.728.112 |
| Sgo del Estero | 580.733 | - | 25.484 | 18.686 | 129 | - | 625.032 |
| Tucumán | 1.534.146 | - | 10.866 | 241.879 | 208 | - | 1.787.099 |
|  |  |  |  |  |  |  | - |
| TOTAL MEM | 62.841.653 | 3.355.254 | 2.032.192 | 14.345.751 | 6.179 | 411.167 | 82.992.196 |

(*) Cooperativas que operan como Agentes Distribuidores del MEM

En el área de EDEN se ha incluído en las Cooperativas Distribuidoras, la DIME Piedritas.(Distribuidor menor)

DEMANDA NETA DE ENERGIA DEL MEMSP

| MEMSP | DISTRIBUIDORA | COOPERATIVA | GUME | GUMA | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AÑO 2004 |  | GUMA (*) |  |  | 2004 |
|  | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh |
| Buenos Aires | 928 |  |  |  | 928 |
| Chubut |  | 1.044.338 | 6.845 | 2.859.167 | 3.910.350 |
| Río Negro | 123.962 |  |  |  | 123.962 |
| Santa Cruz | 87.489 | 15.510 | 4.957 | 365.910 | 473.866 |
| TOTAL MEMSP | 212.379 | 1.059.848 | 11.802 | 3.225.077 | 4.509.106 |

(*) Cooperativas que operan como Agentes GUMA del MEMSP

# POTENCIA NOMINAL INSTALADA

La información proviene de la Base de Datos de la Dirección Nacional de Prospectiva de la Secretaría de Energía, es aportada por los operadores y corresponde a las centrales de todo el país (Interconectadas y Aisladas).

Los cuadros adjuntos se refieren a la caracterización de la potencia instalada correspondiente a:

- resumen total país, por tipo y por operador,

- centrales de operadores privados, por provincia y por tipo

- centrales binacionales, por provincia y por tipo

- centrales nacionales, por provincia y por tipo

- centrales provinciales, municipales y cooperativas, por provincia y por tipo

- resumen total país, por provincia y por tipo

- La nomenclatura utilizada es la siguiente:

| - Tipos de generación |  |  | - Códigos de propietario: |  |  | - Mercado en el que opera la central: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - CG | - Ciclo combinado gas |  | - PRIV | - Privadas |  | - MEM | - Mercado Eléctrico Mayorista |  |
| - CV | - Ciclo combinado vapor |  | - PROV | - Provinciales |  | - MEMSP | - Mercado Eléctrico Matorista Sistema Patagónico |  |
| - DI | - Diesel |  | - MUNIC | - Municipales |  | - AISLADO | - Sistema Aislado |  |
| - EO | - Eólico |  | - COOP | - Cooperativas |  | - INTERCONECTADO | - Interconectado, no despachado en el Mercado |  |
| - GT | - Geotérmica |  | - NAC | - Nacionales |  |  | - Mayorista |  |
| - HB | - Hidráulica de bombeo |  | - BINAC | - Binacionales |  |  |  |  |
| - HI | - Hidráulica |  |  |  |  |  |  |  |
| - NU | - Nuclear |  |  |  |  |  |  |  |
| - TG | - Turbo Gas |  |  |  |  |  |  |  |
| - TV | - Turbo Vapor |  |  |  |  |  |  |  |
| - SO | - Solar |  |  |  |  |  |  |  |

- VARIACIONES EN LA POTENCIA INSTALADA AÑO 2004. (ALTAS)

- BUENOS AIRES

- CT San Nicolás-TG 24.000 kW, con posibilidad de funcionar con gas natural y con disel oil

- CATAMARCA

- Aconquija: dos unidades DI de 320 kW

- CHACO

- Nueva Pompeya tres unidades DI. 1x650 KW.

- LA PAMPA

- Chacharramendi: Traslado desde Gral Pico donde estaban en reserva: unidades DI: 1x 340 kW y 1x 190 kW.

- General Acha. Equipamiento Eólico: a partir de febrero 2004- 1x 900 kW

- MENDOZA

- CH Alvarez Condarco. Repotenciación de dos equipos que pasan de 13680 a 14000 kW e instalación de un equipo de 23.300 kW

- NEUQUÉN

- Las Coloradas- Equipamiento DI 1x 183 kW

- Planicie Banderita, que corresponde a CH Cerros Colorados. Cambio de potencia instalada dos equipamiento hidro pasan de 225.000 kW a 243.000 kW

- RÍO NEGRO

- Cerro Policía- Equipamiento DI 1x 52 kW

- El Cuy. Equipamiento DI 1x 52 kW

- Maquinchao. Equipamiento DI 1x 238 kW

- Pichi Picún Leufú- De acuerdo a lo informado, y por ensayos con el fabricante, la potencia de la central es ahora de 3 x 95.000 kW.

- SALTA

- Cachi. Equipamiento DI 1x 535 kW;(interconexión al SIN)

- Cafayate. Equipamiento DI: dos unidades de 1x 1.120 kW;(interconexión al SIN)

- Iruya. Equipamiento DI: 1x 184 kW

- Misión La Paz. Equipamiento DI: 1x 116 kW

- Olacapato. Equipamiento DI (alquilado) 1x 45 kW

- SAN JUAN

- Tamberías. Equipamiento DI: 1x 700 kW; 1x 675 kW

- SANTA CRUZ

- El Calafate. Equipamiento DI: 1x 1.000 kW

- Fuentes del Coyle. Equipamiento DI: 1x 42 kW; 1x 108 kW

- Gobernador Gregores. Equipamiento DI: dos unidades de 1x 500 kW.

- Los Antiguos. Equipamiento DI: 1x 520 kW; 1x 528 kW

- Perito Moreno. Equipamiento DI: 1x 500 kW; 1x 950 kW.

- Puerto San Julián. Equipamiento DI: dos unidades de1x 1.000.

- Puerto Santa Cruz. Equipamiento DI: 4 unidades de 1x 1.000 kW

- SANTIAGO DEL ESTERO

- Monte Quemado. Equipamiento DI: dos unidades de 1x 500 kW.

- TUCUMÁN

- Tafí del Valle. Equipamiento DI: 1x 725 kW;  y dos unidades de1x 850 kW.

- BAJAS

- CHUBUT

- Aldea Beleiro. Interconectado a Lago Blanco y Ricardo Rojas

- Lago Blanco. Interconectado a Aldea Beleiro

- Puerto Pirámides, interconectado a Puerto Madryn.

- CHACO

- Se ha solicitado la baja de una TG de 10.500 kW de la CT Barranqueras.

- Vila Angela. Equipamiento DI: 1x 3.400 kW

- LA PAMPA

- Chacharramendi. Equipamiento DI: 1x 140 kW

- MENDOZA

- Baja definitiva de Cacheuta hidro. Dos unidades de1x 2.970 kW; y 1x 3.010 kW

- MISIONES

- San Pedro. Equipamiento DI: 1x 590 kW

- RÍO NEGRO

- Arroyo de la Ventana. Equipamiento DI: 1x 16 kW; 1x 20 kW; 1x 55 kW; y 1x 51 kW.

- Cerro Policía. Equipamiento DI: 1x 42 kW

- Conaniyeu. Equipamiento DI: 1x 55 kW; 1x 51 kW

- El Bolsón. Equipamiento DI: 1x 65 kW; 1x 1360 kW

- La Mosca. Equipamiento DI: 1x 220 kW

- Los Menucos. Equipamiento DI: 1x 300 kW

- Mencué. Equipamiento DI: 1x 46 kW.

- SALTA

- Cachi. Equipamiento DI: 1x 728 kW

- Cafayate: Equipamiento DI: cuatro unidades de 1x 800 kW; y 1x 580 kW

- Iruya. Equipamiento DI: 1x 80 kW

- Nazareno. Equipamiento DI: 1x 148 kW

- Olacapato. Equipamiento DI: 1x 90 kW

- SAN JUAN

- Tamberías. Cambio de Potencia Equipamiento DI: pasa de 1.120 kW a 1.000 kW

- y bajan dos unidades DI de1x 550 kW

- SANTA CRUZ

- Bajo Caracoles. Equipamiento DI: 1x 48 kW

- El Calafate. Equipamiento DI: dos unidades de 1x 1.000 kW y dos unidades de 1.120 kW.

- Fuentes del Coyle. Equipamiento DI: 1x 48 kW y 1x 25 kW.

- Gobernador Gregores. Equipamiento DI: 1x 548 kW; 1x 552 kW y 1x 640 kW.

- Lago Posadas. Equipamiento DI: 1x 56 kW.

- Perito Moreno. Equipamiento DI: 1x 308 kW; 1x 320 kW; 1x 1.161 kW; 1x 1.120 kW.

- Puerto San Julián. Equipamiento DI: cuatro unidades de 1x 1.120 kW.

- Puerto Santa Cruz. Equipamiento DI: 1x 1.120 kW y 1x 108 kW.

- Río Gallegos. TG. 1x 2.500 kW.

- SANTIAGO DEL ESTERO

- Bandera. Equipamiento DI: dos unidades de1x 800 kW; 1x 540 kW; 1x 560 kW; 1x 837 kW; 1x 920 kW.

- Monte Quemado. Equipamiento DI: dos unidades de 1x 472 kW; 1x 292 kW y tres unidades de 1x 540 kW.

Quimili. Equipamiento DI: cinco unidades de 1x 800 kW.