INFORME DEL SECTOR ELECTRICO

AÑO 2005

PROVISORIO

MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS

SECRETARIA DE ENERGIA

DIRECCION NACIONAL DE PROSPECTIVA

República Argentina

http://energia.mecon.ar

SECRETARIA DE ENERGIA

SUBSECRETARIA DE ENERGIA ELECTRICA

DIRECCION NACIONAL DE PROSPECTIVA

INFORME DEL SECTOR ELECTRICO

AÑO 2005

INDICE

Introducción y Comentarios del Informe del Año 2005	.2

Evolución de Agentes de los Mercados Eléctricos Mayoristas a diciembre de 2005	19

Demandas Netas de los Mercados Eléctricos Mayoristas	20

Potencia Nominal Instalada	22

Generación de Energía Eléctrica	33

Consumo de Combustibles	36

Autoproductores	41

Participación de los Consumos en las Jurisdicciones Provinciales	49

Balance Eléctrico Provincial	50

Distribución de Energía Eléctrica Facturada y Cantidad de Usuarios	52

Energía Eléctrica Facturada a Grandes Usuarios del MEM y del MEMSP	115

Fondo Nacional de Energía Eléctrica	124

Anexo 1. Detalle de Potencia Instalada, Generación y Consumo de Combustibles 	134

Anexo 2.- Datos desagregados de la Empresa Jujeña de Mercados Eléctricos Dispersos	148

Anexo 3.- Listado de Cooperativas Eléctricas	150

# INTRODUCCION  Y  COMENTARIOS

## INFORME DEL SECTOR ELÉCTRICO - AÑO 2005

Evolución de los Agentes del Mercado Eléctrico Mayorista y del Mercado Eléctrico Mayorista del Sistema Patagónico en el período 1993-2005

El Cuadro que se presenta corresponde a una evolución de la cantidad de Agentes de los mercados mayoristas, en el período 1993 a 2005 a modo de comparación. Contiene los datos de la Cantidad de Agentes discriminados como: Generadores, Transportistas, Distribuidores, Autogeneradores, Cogeneradores, Grandes Usuarios Menores (GUME) y Grandes Usuarios Mayores (GUMA), Grandes Usuarios Particulares (GUPA).

En lo que se refiere a los Transportistas se consideran además de los de Concesión Federal los que prestan funciones técnicas de transporte. Con esta consideración, la cantidad de Agentes de los Mercados Eléctricos Mayoristas alcanza a diciembre de 2005, 2.811 agentes.

En cuanto a la cantidad de contratos, los mismos resultan 2.661, al 31 de diciembre de 2005.

Cuadros de Generación de Energía Eléctrica y Potencia Instalada.

Los Cuadros de datos continúan la serie histórica de la Secretaría de Energía.

En el caso de Generación de Energía Eléctrica, están referidos a los valores de Generación Bruta por tipo de equipamiento y por jurisdicción provincial. Para obtener como dato final la Oferta Bruta de Generación por jurisdicción  se completan con los datos del saldo de Autogeneradores (Agentes del Mercado Eléctrico Mayorista), Importación, Exportación, y Bombeo.

Se agregan los cuadros de Generación de Energía por Sistema y por Agente, como forma de complementar la información, con otro tipo de desagregación. En nuestro análisis el Cogenerador es tratado como un generador más.

En el año 2005, analizando los valores de exportación e importación, se observa un repunte en la operatividad de los acuerdos con Uruguay, manteniéndose en el orden la exportación a Chile desde la central Termo Andes, que se encuentra aislada, ya que no tiene interconexión con el Sistema Argentino (SADI). La importación se mantiene en el orden del año 2004, ya que es básicamente lo que ingresa al país a través del convenio con Paraguay por Yacyretá y Salto Grande

Los Cuadros de Potencia Instalada, se presentan por tipo de equipamiento, por jurisdicción provincial, por operador y por sistema.

La información proviene de los datos que aportan en forma mensual las Generadoras y Distribuidoras con generación de todo el país, Privadas, Provinciales, Municipales, de Cooperativas, etc, y que conforman la Base de Datos de Generación de la Dirección Nacional de Prospectiva, de modo que ésta resulta complementaria de la información proporcionada por CAMMESA, (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico, S.A.).

Incorporaciones del período.

La incorporación de generadores al Sistema Interconectado Nacional (MEM y MEMSP) y aislados, se detalla en el ítem correspondiente.

Cuadro de Consumo de Combustibles.

El mismo corresponde a los consumos de combustibles de centrales de generación de energía eléctrica.

Los datos se presentan por jurisdicción provincial y en las unidades correspondientes para los distintos combustibles utilizados.

La información proviene de los datos que aportan en forma mensual las generadoras de todo el país.

Comentarios acerca de los Cuadros de Distribución de Energía Eléctrica (Facturado a Usuario Final en MWh) y Cantidad de Usuarios por jurisdicción, Ente prestador y por sector de consumo.

El Informe Estadístico de Energía Eléctrica del año 2005 tiene como base de información los Formularios de Servicio Público que deben cumplimentar todas las Distribuidoras del país, Privadas, Provinciales, Cooperativas y otros entes que prestan o prestaron servicios a usuarios finales en el transcurso del año en análisis.

La información se complementa con los datos de consumo de Grandes Usuarios Mayores, Menores  y Particulares provenientes de las Transacciones Económicas Mensuales de CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A).

Los datos de consumo de los Grandes Usuarios Mayores,  Menores y Particulares, pudieron discriminarse por sector en función de la información cargada en la Base de Datos de la Dirección Nacional de Prospectiva.

Con la información citada se logra obtener la demanda a usuario final total de cada jurisdicción provincial.

Es de hacer notar que las Cooperativas de servicios públicos de distribución que son Grandes Usuarios del Mercado Eléctrico Mayorista y del Mercado Eléctrico Mayorista del Sistema Patagónico si bien  están incluidas en el listado de Grandes Usuarios no deben ser sumadas como demandas finales de las distintas jurisdicciones provinciales, ya que se toman sus dato de consumo a usuario final como Distribuidoras (Subdistribuidoras)  de energía eléctrica en las jurisdicciones de su concesión.

Se han presentado dificultades en diversas provincias ante la imposibilidad de contar con la información discriminada por sector de consumo y por departamento, en cuanto a las propias distribuidoras.

Se resume en lo que sigue un estado de situación de la información disponible que se presenta en este anuario, planteando los inconvenientes habidos y la tarea efectuada (estimaciones por parte de la Dirección Nacional de Prospectiva), para continuar la serie histórica de consumos a nivel de todo el país.

En lo que respecta a las empresas distribuidoras concesionadas de jurisdicción nacional, se obtuvo información suficientemente desagregada de EDENOR, EDESUR Y EDELAP, aclarándose que en los cuadros correspondientes a EDESUR y a EDENOR, cada partido tiene incorporado el consumo de la Distribuidora y el de los Grandes Usuarios Mayores, Menores y Particulares, así como de Autogeneradores del Mercado Eléctrico Mayorista.

El listado de los consumos de los grandes usuarios se discrimina en el capítulo correspondiente.

Similar situación se plantea en el caso de la Cantidad de Usuarios por partido y por sector de consumo.

En el caso de la Provincia de Buenos Aires, la información fue aportada por las empresas concesionadas de la provincia de Buenos Aires: EDEA (Atlántica), EDEN (Norte) y EDES (Sur).

En el ítem correspondiente a Distribución, se indican los partidos en que prestan servicios cada una de las empresas concesionadas de la provincia de Buenos Aires.

En cuanto a las Cooperativas y otros prestadores del servicio público de distribución eléctrica de la Provincia de Buenos Aires, se ha recibido la información correspondiente a un gran porcentaje de cooperativas. En lo que sigue se presenta un estado de situación de las cooperativas pertenecientes a cada zona de Concesión.

Cooperativas del Área de Concesión de EDEN- Se ha  recibido información de las Cooperativas salvo las de: French, González Moreno, Gorostiaga, y La Luisa, en las que se repitieron los datos del año 2004. Dichas Cooperativas representan un 0.38.% del total de Facturado de las Cooperativas del área de concesión de EDEN.

Cooperativas del Área de Concesión de EDES- Información completa.

Cooperativas del Área de Concesión de EDEA- Al no recibirse información de la Cooperativa de Punta Indio, se repitieron los valores del año 2004. Dicha Cooperativa representan un 0.10 % del total de Facturado de Cooperativas del área de concesión de EDEA.

Los Grandes Usuarios del MEM no están sumados a los datos de la distribuidora por departamento sino en los valores totales de la jurisdicción, no obstante lo cual pueden discriminarse por departamento en el capítulo correspondiente.

Provincia de Catamarca: Se recibió la información por parte de la distribuidora EDECAT.

Los Grandes Usuarios del MEM no están sumados a los datos de la distribuidora, y puede conocerse su ubicación geográfica, por departamento en el capítulo correspondiente.

Provincia de Córdoba: Se recibió información por parte de la Distribuidora Provincial EPEC, y  de cooperativas de distribución por departamento.

Lamentablemente en el caso de EPEC, no ha sido posible obtener el facturado a usuario final por Departamento de tal manera que se presenta sólo la fila de los totales para la empresa.

Fue altamente representativo el grado de cumplimiento de la información enviada por las Cooperativas, de modo que las estimaciones realizadas fueron un porcentaje mínimo respecto del total del consumo. Las Cooperativas que no enviaron información son las de:  Charlone, El Tío, General Cabrera, La Cruz, Laguna Larga, Las Higueras, Las Vertientes, Los Chañaritos, Lozada, Melo, Mina Clavero, Monte Leña, Monte Ralo, Pueblo Italiano, Quilino, Rafael García, Río de Los Sauces, Sarmiento, Ticino, Villa Huidobro y Media Naranja (El Brete).En todos estos casos se estimaron los datos para el año 2005, en cuanto a Facturado a usuario final y Cantidad de usuarios. Dichas Cooperativas representan un  6.00 % del total de Facturado de las Cooperativas del área Cordoba.

Los Grandes Usuarios del MEM no están sumados a los datos de la distribuidora y cooperativas por departamento sino en los valores totales de la jurisdicción, no obstante lo cual pueden discriminarse por departamento en el capítulo correspondiente.

Provincia de Corrientes: Se recibió información de la Distribuidora Provincial, DPEC (Dirección Provincial de Energía de Corrientes), con la desagregación correspondiente. La única Cooperativa faltante es la de Empedrado, de la cual se repitieron los datos del año 2004. La misma representa un 11% del total de las cooperativas de la Provincia.

Los Grandes Usuarios del MEM no están sumados a los datos de la distribuidora ni a los de cooperativas por departamento, sino en los valores totales de la jurisdicción, no obstante lo cual pueden discriminarse por departamento en el capítulo correspondiente.

Provincia de Chaco: Se recibió información de la Distribuidora SECHEEP.

Se recibió la información de las Cooperativas de la Provincia.

Los Grandes Usuarios del MEM no están sumados a los datos de la distribuidora y de las cooperativas por departamento sino en los valores totales de la jurisdicción, no obstante lo cual pueden discriminarse por departamento en el capítulo correspondiente.

Provincia de Chubut: La información de Cooperativas se recibió completa así como los datos de la DGSP.

Los Grandes Usuarios del MEM no están sumados a los datos de la distribuidora por departamento sino en los valores totales de la jurisdicción, no obstante lo cual pueden discriminarse por departamento en el capítulo correspondiente.

Provincia de Entre Ríos: la Distribuidora EDEER S.A. aportó la información del año 2005 hasta el mes de mayo de 2005. Atento al cambio producido,  por Decreto Provincial MGJEOySP Nº 2154/05, a partir de esa fecha los datos fueron aportados por la Empresa Distribuidora Energía de Entre Ríos S. A (ENERSA).

Hubo cumplimiento por parte de las Cooperativas, lo que permitió continuar la serie histórica sin inconvenientes. No se recibió información de la Cooperativa de Santa Anita por lo que se estimarán los valores para el año 2005. Dicha Cooperativa representa un 0.63 % del total del Facturado de Cooperativas del área Entre Ríos.

Los Grandes Usuarios del MEM no están sumados a los datos de la distribuidora por departamento sino en los valores totales de la jurisdicción, no obstante lo cual pueden discriminarse por departamento en el capítulo correspondiente.

Provincia de Formosa: Se recibió la información de la Distribuidora Provincia, y hubo cumplimiento por parte de las  cooperativas de la provincia.

Los Grandes Usuarios del MEM no están sumados a los datos de la distribuidora por departamento sino en los valores totales de la jurisdicción, no obstante lo cual pueden discriminarse por departamento en el capítulo correspondiente.

Provincia de Jujuy: La información que se recibió provino de las dos Distribuidoras de la Provincia: EJE S.A que atiende el Mercado concentrado y EJSED S.A., que atiende el mercado disperso. En razón de la diferencia en el tratamiento de la información de EJSED SA, se adjunta en forma separada la información correspondiente al mismo en Anexo.

El consumo final de la provincia debe considerar los consumos de ambas distribuidoras.

Los Grandes Usuarios del MEM no están sumados a los datos de la distribuidora por departamento sino en los valores totales de la jurisdicción, no obstante lo cual pueden discriminarse por departamento en el capítulo correspondiente.

Provincia de La Pampa: Los datos de las Cooperativas  y de APELP se recibieron completos.

Se adjunta la información discriminada según Departamentos, (fuente Cooperativas), y en los casos en que las Cooperativas no enviaron el Formulario correspondiente, se respetaron los datos anualizados enviados como resumen por la APELP..

Provincia de La Rioja: La Distribuidora EDELAR aportó su información completa.

Los Grandes Usuarios del MEM no están sumados a los datos de la distribuidora por departamento sino en los valores totales de la jurisdicción, no obstante lo cual pueden discriminarse por departamento en el capítulo correspondiente.

Provincia de Mendoza: La Distribuidora EDEMSA, del área metropolitana, aportó sus datos completos.

Similar comportamiento tuvo la Empresa EDESTESA así como las Cooperativas.

Los Grandes Usuarios del MEM no están sumados a los datos de la distribuidora por departamento sino en los valores totales de la jurisdicción, no obstante lo cual pueden discriminarse por departamento en el capítulo correspondiente.

Provincia de Misiones: La Distribuidora provincial EMSA, completó los datos solicitados en los Formularios de Servicio Público. También cumplimentaron el requerimiento de información las Cooperativas de la Provincia, salvo la Cooperativa de Cainguás, por lo que se repetirán los valores del año 2004. Dicha Cooperativa representa el 3.48 % del total del facturado de Cooperativas del área Misiones..

En esta provincia no hay Grandes Usuarios del MEM.

Provincia del Neuquén: La Distribuidora provincial EPEN, cumplimentó los Formularios de Servicio Público pero sin la desagregación solicitada, de manera que fue necesario realizar a nivel general algunas estimaciones.

Las Cooperativas de la Provincia cumplieron los requerimientos de los Formularios de Servicio Público.

Los Grandes Usuarios del MEM no están sumados a los datos de la distribuidora por departamento sino en los valores totales de la jurisdicción, no obstante lo cual pueden discriminarse por departamento en el capítulo correspondiente.

Provincia de Río Negro: La Distribuidora provincial envió la información completa por departamento.

En cuanto a las Cooperativas aportaron la información.

Los Grandes Usuarios del MEM no están sumados a los datos de la distribuidora por departamento sino en los valores totales de la jurisdicción, no obstante lo cual pueden discriminarse por departamento en el capítulo correspondiente.

Provincia de Salta: La Distribuidora envió la información discriminada por sector de consumo para el total de sus mercados atendidos.

Los Grandes Usuarios del MEM no están sumados a los datos de la distribuidora por departamento sino en los valores totales de la jurisdicción, no obstante lo cual pueden discriminarse por departamento en el capítulo correspondiente.

Provincia de San Juan: La Distribuidora concesionada de la Provincia de San Juan E.S.J. S.A. ha aportado los datos por sector de consumo y por departamento.

La Distribuidora Eléctrica de Caucete, S.A. (DECSA) ex Cooperativa de Caucete, ha enviado la información correspondiente.

Los Grandes Usuarios del MEM no están sumados a los datos de la distribuidora por departamento sino en los valores totales de la jurisdicción, no obstante lo cual pueden discriminarse por departamento en el capítulo correspondiente.

Provincia de San Luis: La empresa concesionada EDESAL, completó la información solicitada en los Formularios de Servicio Público.

Los Grandes Usuarios del MEM no están sumados a los datos de la distribuidora por departamento sino en los valores totales de la jurisdicción, no obstante lo cual pueden discriminarse por departamento en el capítulo correspondiente.

Provincia de Santa Cruz: La Dirección Provincial de Energía (SPSE) completó la información correspondiente por departamento y por tipo de usuario

Asimismo ha enviado la información la Municipalidad de Pico Truncado que presta los servicios de distribución de energía eléctrica en el municipio homónimo.

Los restantes Grandes Usuarios del MEM no están sumados a los datos de la distribuidora por departamento sino en los valores totales de la jurisdicción, no obstante lo cual pueden discriminarse por departamento en el capítulo correspondiente.

Provincia de Santa Fe: La empresa distribuidora provincial EPESF aportó la información completa de los Formularios de Servicio Público. Sin embargo se han notado algunas diferencias importantes en la desagregación por sectores de consumo, básicamente entre Comercial e Industrial, razón por la cual el análisis de la serie puede tener dificultades

Las Cooperativas de Distribución de energía cumplimentaron casi en su totalidad la información para el año 2004, por lo que las estimaciones fueron menores. No se recibió información de las Cooperativas de General Gelly y General Gelly Rural, Ibarlucea, Pavón Arriba, Peyrano y la Municipalidad de Christophersen, repitiéndose los valores del año 2004 en cuanto a Facturado a Usuario final y Cantidad de usuarios. Dichas Cooperativas representan un 0.86 % del total del Facturado de las Cooperativas del área Santa Fe.

Los Grandes Usuarios del MEM no están sumados a los datos de la distribuidora por departamento sino en los valores totales de la jurisdicción, no obstante lo cual pueden discriminarse por departamento en el capítulo correspondiente.

Provincia de Santiago del Estero: La Distribuidora concesionada EDESE S.A. cumplimentó la solicitud de información de los Formularios de Servicio Público.

No se recibió la información correspondiente a la Cooperativa de Rivadavia, alimentada desde la Provincia de Santa Fe, (zona de Ceres).

Dicha Cooperativa de Rivadavia además de prestar servicio en la localidad Selva del Departamento Rivadavia de Santiago del Estero, abastece un grupo de usuarios rurales del Departamento San Cristóbal de la Provincia de Santa Fe. Se repetirán los valores del año 2004.

Los Grandes Usuarios del MEM no están sumados a los datos de la distribuidora por departamento sino en los valores totales de la jurisdicción, no obstante lo cual pueden discriminarse por departamento en el capítulo correspondiente.

Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur: La Dirección Nacional de Energía de Tierra del Fuego (DPTF) que atiende las localidades de Ushuaia y Tolhuin completó los requerimientos de los Formularios de Servicio Público.

En el caso de la Cooperativa de Río Grande, también cumplimento la información anual.

Provincia de Tucumán: La Distribuidora concesionada EDET S.A.,  cumplimentó los Formularios de Servicio Público de acuerdo a lo solicitado.

Los Grandes Usuarios del MEM no están sumados a los datos de la distribuidora por departamento sino en los valores totales de la jurisdicción, no obstante lo cual pueden discriminarse por departamento en el capítulo correspondiente.

Cantidad de Usuarios por tipo y por jurisdicción provincial.

Iguales consideraciones en cuanto a las dificultades que se han presentado en los datos de consumo final en valores físicos (MWh), valen para el caso de la Cantidad de Usuarios por tipo de consumo y por departamento.

En Cuadros Anexos se presentan los consumos de los Grandes Usuarios del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y del Mercado Eléctrico Mayorista del Sistema Patagónico (MEMSP), discriminados por sector de consumo por partido y/o departamento, de modo que resulta posible agregarlos en forma particularizada a los datos de la Distribuidora y/o Cooperativa de forma de obtener los consumos totales por partido y/o departamento en cada jurisdicción provincial.

No resulta lo mismo en el caso de EDESUR y de EDENOR, en que los Grandes Usuarios del MEM están ya incorporados por partido sumados a los datos de la distribuidora.

Los Grandes Usuarios Menores y Mayores están agrupados en los sectores:

Residencial

Comercial

Industria

Autogeneradores que son agentes del MEM

Servicios Sanitarios

Tracción Eléctrica

Otros Consumos.

En el caso de Industria se han sumado los datos de los autogeneradores, considerando que los mismos pertenecen también a ese sector.

En el sector industrial se han sumado asimismo los consumos de las compañías petroleras en las provincias correspondientes, ya que si bien son actividades extractivas, históricamente se han incorporado a este sector, tanto en el caso de que sean usuarios finales de las distribuidoras como en el caso de ser grandes usuarios del MEM y MEMSP.

# AUTOPRODUCTORES

De la información que se recibe en forma mensual correspondiente a los autoproductores de energía eléctrica del país, se anexan los cuadros de potencia instalada y de energía eléctrica producida, así como también el cuadro de consumo de combustible correspondiente.

Desde el punto de vista del consumo total del país, los autoproductores se han considerado como consumos industriales, aunque para mayor detalle, se adjunta la clasificación de los mismos por su actividad a través del Código CIIU, lo que permite un mejor análisis.

Es importante hacer notar que continuó el incremento que había comenzado en el año 1999. en Autoproducción, básicamente de la actividad petrolera.

A fin de mejorar el análisis del sector industrial, debe considerarse que el consumo de Autoproductores que reemplaza “servicio público” o “generación de interés público” y por lo tanto debe sumarse al consumo de la industria, es en realidad el valor neto de su generación (o sea se resta a la generación bruta los consumos propios) y además se resta lo entregado a la red, tanto de la distribuidora como al mercado, en el caso de aquel que esté reconocido como agente del MEM (Autogeneradores del MEM).

A tal efecto se ha agregado una planilla en la que se analiza por jurisdicción el comportamiento de los autoproductores en cuanto a los datos antes citados.

Esta información respecto de lo entregado a la red de las distribuidoras por parte de los Autoproductores, se debe incluir en el Balance Eléctrico de las Distribuidoras a fin de ajustar el tema de Pérdidas en el segmento de la distribución de energía eléctrica.

Un análisis más detallado realizado en el transcurso del año 2005 nos ha indicado que la mayor cantidad de los grupos existentes son sólo para emergencias.

Comentarios sobre los datos de cierre del Informe Anual de Energía Eléctrica.

El cumplimiento de la solicitud de información ha tenido inconvenientes, que ya son permanentes, además de excesivas demoras en algunos casos, lo que ha determinado que el informe pueda publicarse casi al fin del año calendario 2005, lo cual se aleja mucho del objetivo propuesto, pero diversas situaciones que afectan al sector, hacen que la información sea enviada tardíamente.

En particular en el tema de Facturado a Usuario Final, asimilable al Consumo final de los usuarios del país, las dificultades en la desagregación en los sectores de consumo, introduce falta de datos en la serie histórica, lo que deberá ser tenido en cuenta por los proveedores de la información, porque este tema no es considerado en su real importancia.

La serie que se publica, es de utilidad común para todos los agentes del mercado eléctrico y es imprescindible en los aspectos relacionados al conocimiento de los mercados provinciales.

Por ejemplo, en los estudios de indicadores económicos a nivel provincial y regional, siendo la Secretaría de Energía la que provee dichos datos con la desagregación suficiente para su uso, de igual forma para la elaboración de los Balances Energéticos del País y de cada Provincia y para cumplimentar las solicitudes de información de los Organismos Internacionales.

Resulta imprescindible que los agentes del sector, tomen conciencia de su compromiso en mantener este sistema de información, ya que de lo contrario, el mismo puede resultar cada vez más incompleto, y asimismo desaparecer como tal, si no se toman las medidas específicas para que esto no ocurra.

Se agrega a estos comentarios una enumeración de las Distribuidoras que atienden los servicios de Distribución en las distintas jurisdicciones teniendo en cuenta la fecha del inicio de su concesión.

PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN EN LAS DIFERENTES JURISDICCIONES

EDENOR: Empresa Distribuidora y Comercializadora de Energía Norte S.A.- atiende parte de la Capital Federal y partidos del Gran Buenos Aires. Escobar, General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Merlo, Moreno, Morón, Pilar, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López. (Concesionada en agosto 1992)

EDESUR: Empresa Distribuidora de Energía Sur S.A.- atiende parte de la Capital Federal y partidos del Gran Buenos Aires: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Cañuelas, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, Lanús, Lomas de Zamora, Presidente Perón, Quilmes y San Vicente. Concesionada en Agosto 1992)

EDELAP: Empresa de Energía La Plata, atiende Partidos de Gran Buenos Aires: Berisso, Brandsen, Ensenada, La Plata, Magdalena y Punta Indio. (Concesionada en diciembre 1992).

EDEA: Empresa Distribuidora de Energía Atlántica S.A.- Atiende Partidos de la Provincia de Buenos Aires: Adolfo Gonzalez Chavez, Ayacucho, Azul, Balcarce, Benito Juárez, Berazategui, Castelli, Chascomús, Coronel Brandsen, Dolores, General Alvarado, General Alvear, General Belgrano, General Guido, General Juan Madariaga, General Lavalle, General Paz, General Pueyrredón, Las Flores, Lobería, Maipú, Mar Chiquita, Municipio de la Costa, Necochea, Olavarria, Pila, Pinamar, Punta Indio, Rauch, San Cayetano, Tandil, Tapalqué, Tordillo, Tres Arroyos y Villa Gesell. En algunos casos hay abastecimiento en partidos de GBA, como se puede ver en algunos nombres repetidos. (Concesionada en Junio 1997)

EDES: Empresa Distribuidora de Energía Sur S.A.-Atiende Partidos de la Provincia de Buenos Aires: Adolfo Alsina, Bahía Blanca, Cnel de Marina L. Rosales, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel Suárez, General Lamadrid, Guaminí, Laprida, Monte Hermoso, Patagones, Puán, Saavedra, Tornquist y Villarino. (Concesionada en Junio 1997)

EDEN: Empresa Distribuidora de Energía Norte S.A.-Atiende Partidos de la Provincia de Buenos Aires: 25 de Mayo, 9 de Julio, Alberti, Arrecifes, Baradero, Bolívar, Bragado, Campana, Cañuelas, Capitán Sarmiento, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Carmen de Areco, Chacabuco, Chivilcoy, Colón, Daireaux, Escobar, Exaltación de la Cruz, Florentino Ameghino, General Arenales, General Las Heras, General Pinto, General Viamonte, General Villegas, Hipólito Irigoyen, Junín, Leandro N. Alem, Lincoln, Lobos, Luján, Mercedes, Monte, Navarro, Pehuajó, Pellegrini, Pergamino, Ramallo, Rivadavia, Rojas, Roque Pérez, Saladillo, Salto, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, San Nicolás, San Pedro, Suipacha, Trenque Lauquen, Tres Lomas y Zárate. (Concesionada en Junio 1997).

El listado de Cooperativas de la Provincia de Buenos Aires, operando como distribuidoras del MEM a diciembre de 2005 es el siguiente:

En el área de EDEN: Carmen de Areco, Chacabuco, Colón, Luján, Monte, Moreno, Pergamino, Ramallo, Rivadavia, Rojas, Saladillo, Salto, San Pedro, Trenque Lauquen y, Zárate. Y como Distribuidor menor la Cooperativa de Piedritas.

En el área de EDES: Coronel Dorrego, Pigüé, Coronel Pringles, Punta Alta y Puán.

En el área de EDEA: Azul, Barker, Castelli, Lezama, Las Flores, Necochea, Olavaria, Ranchos, San Bernardo, Tandil, Tres Arroyos y Villa Gesell.

Las restantes Cooperativas de la Provincia de Buenos Aires, compran su energía en bloque a las distribuidoras provinciales y atienden su mercado.

El listado completo de las Cooperativas de la Provincia de Buenos Aires, se presenta en el Anexo correspondiente.

EDECAT: Provincia de Catamarca, la Empresa Distribuidora de Energía de Catamarca, atiende el mercado de distribución de energía eléctrica. No existen Cooperativas distribuidoras de energía eléctrica en la Provincia. Departamentos de: Ambato, Ancasti, Andalgalá, Antofagasta de la Sierra, Belén, Capayán, Capital, El Alto, Fray Justo Santa María de Oro, Fray Mamerto Esquiú, La Paz, Paclin, Pomán, Santa María, Santa Rosa, Tinogasta y Valle Viejo. (Concesionada en enero 1996).

EPEC: Provincia de Córdoba, la Distribuidora Provincial, Empresa Provincial de Energía de Córdoba, atiende mercado propio y vende energía en bloque a Cooperativas de Servicio Público de Distribución. Departamentos: Calamuchita, Capital, Colón, Cruz del Eje, General Roca, General San Martín, Ichillin, Juárez Celman, Marcos Juárez, Minas, Pocho, Pres. Roque Sáenz Peña, Punilla, Río Cuarto, Río Primero, Río Seco, Río Segundo, San Alberto, San Javier, San Justo, Santa María, Sobremonte, Tercero Arriba, Totoral, Tulumba y Unión.

El listado completo de las Cooperativas de la Provincia de Córdoba, se presenta en el Anexo correspondiente.

DPEC: Provincia de Corrientes, la Distribuidora, Dirección Provincial de Energía de Corrientes, atiende mercado propio y vende energía en bloque a Cooperativas de Servicio Público de Distribución. Departamentos: Bella Vista, Berón de Astrada, Capital, Concepción, Curuzú Cuatiá, Empedrado, Esquina, General Alvear, General Paz, Goya, Itatí, Ituzaingó, Lavalle, Mburucuyá, Mercedes, Monte Caseros, Paso de los Libres, Saladas, San Cosme, San Luis del Palmar, San Martín, San Miguel, San Roque, Santo Tomé y Sauce.

El listado completo de las Cooperativas de la Provincia de Corrientes, se presenta en el Anexo correspondiente.

SECHEEP: Provincia de Chaco, la Distribuidora Provincial, Servicios Eléctricos del Chaco, Sociedad del Estado provincial, atiende mercado propio y vende energía en bloque a Cooperativas de Servicio Público de Distribución. Departamentos: 1º de Mayo, 12 de Octubre, 2 de Abril, 25 de Mayo, 9 de Julio, Almirante Brown, Bermejo, Chacabuco, Comandante Fernández, Fray Justo Santa María de Oro, General Belgrano, General Donovan, General Güemes, Independencia, Libertad, Libertador Gral San Martín, Maipú, Mayor Luis J. Fontana, O´Higgins, Presidencia de la Plaza, Quitilipi, San Fernando, San Lorenzo, Sargento Cabral y Tapenagá.

El listado completo de las Cooperativas de la Provincia de Chaco, se presenta en el Anexo correspondiente.

DGSPCH Y Cooperativas: Provincia de Chubut. La Dirección General de Servicios Públicos de Chubut atiende los mercados aislados, hay Cooperativas con generación propia que atienden sistemas aislados y las más importantes compran en el Mercado Eléctrico Mayorista del Sistema Patagónico, como Grandes Usuarios: Cooperativa 16 de Octubre (Esquel), Cooperativa de Comodoro Rivadavia, Cooperativa de Gaiman, Cooperativa de Puerto Madryn, Cooperativa de Rawson, y Cooperativa de Trelew. Departamentos: Biedma, Cushamen, Escalante, Florentino Ameghino, Futaleufú, Gaiman, Gastre, Languiñeo , Mártires, Paso de Indios, Rawson, Río Senguer, Sarmiento, Tehuelches y Telsen.

El listado completo de las Cooperativas de la Provincia de Chubut, se presenta en el Anexo correspondiente.

ENERSA: Provincia de Entre Ríos, la Empresa Distribuidora se denomina: Energía de Entre Ríos S. A., a partir del Decreto Provincial del Ministerio de Gobierno, Justicia, Educación, Obras y Servicios Públicos Nº 2154/05. Hasta la fecha 3 de mayo de 2005 se denominaba EDEERSA, Empresa Distribuidora de Electricidad de Entre Ríos S.A, que había sido concesionada en Mayo de 1996. Atiende mercado Propio y vende energía en bloque a Cooperativas de Servicio Público de Distribución. Departamentos: Colón, Concordia, Diamante, Federación, federal, Feliciano, Gualeguay, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, La Paz, Nogoyá, Paraná, San Salvador, Tala, Uruguay, Victoria y Villaguay.

Las Cooperativas de Concordia y de Gualeguaychú compran su energía al Mercado Eléctrico Mayorista como Distribuidoras.

El listado completo de las Cooperativas de la Provincia de Entre Ríos, se presenta en el Anexo correspondiente.

EDEFOR: Provincia de Formosa, la Empresa Distribuidora de Energía de Formosa, atiende mercado propio y vende energía en bloque a Cooperativas rurales. Departamentos: Bermejo, Formosa, Laishi, Matacos, Patiño, Pilagás, Pilcomayo y Pirané.  (Concesionada en febrero 1995).

El listado completo de las Cooperativas de la Provincia de Formosa, se presenta en el Anexo correspondiente.

EJESA Y EJSEDSA: Provincia de Jujuy, las Distribuidoras Empresa Jujeña de Energía, y Empresa Jujeña de Sistemas Eléctricos Dispersos , atienden respectivamente el mercado concentrado y del mercado disperso y cubren los servicios de distribución. Departamentos: Cochinoca, Dr Manuel Belgrano, El Carmen, Humahuaca, Ledesma, Palpalá, Rinconada, San Pedro, Santa Catalina, Tumbaya y Yavi. (Concesionadas en noviembre 1996).

APELP: Provincia de La Pampa, la Administración Provincial de Energía de La Pampa, atiende servicios aislados y vende energía en bloque a Cooperativas de Servicio Público. Departamentos: Atreucó, Caleu Caleu, Capital, Catriló, Chalileo, Chapaleufú, Chical Có, Conhelo, Curacó, Guatraché, Hucal, Lihuel Calel, Limay Mahuida, Loventué, Maracó, Puelén, Quemú Quemú, Rancul, Realicó, Toya, Trenel y Utracán.

El listado completo de las Cooperativas de la Provincia de La Pampa, se presenta en el Anexo correspondiente.

EDELAR: Provincia de La Rioja, la Empresa Distribuidora de Energía de La Rioja, atiende todo el servicio de distribución de energía eléctrica, no existiendo en la provincia cooperativas de distribución de energía eléctrica. Departamentos: Arauco, Capital, Castro Barros, Chamical, Chilecito, Coronel Felipe Varela, Famatina, General Angel Peñaloza, General Belgrano, General Juan F. Quiroga, General Lamadrid, General Ocampo, General San Martín, Independencia, Rosario Vera Peñaloza, San Blas de los Sauces, Sanagasta y Vinchina. (Concesionada en junio 1995).

EDESTE S.A.: Provincia de Mendoza, la Empresa Distribuidora del Este de Mendoza, atiende mercado propio y vende energía en bloque a Cooperativas de Servicio Público de Distribución. Departamentos: San Martín, Junín, Santa Rosa, La Paz y General Alvear.  (Concesionada en el año 2000).

La Cooperativa de Godoy Cruz, que abastece en su totalidad al departamento homónimo, compra su energía como distribuidora en el MEM. Las restantes Cooperativas del este de Mendoza compran sus energía en bloque a EDESTESA. En particular hay tres cooperativas que compran su energía a EDESTE y abastecen el Departamento de Rivadavia. Ellas son las Cooperativas de Medrano, Rivadavia y Rural Sud Río Tunuyán.

EDEMSA: Provincia de Mendoza, Empresa Distribuidora de Energía Mendoza, concesionada del mercado metropolitano en Mendoza desde Junio de 1998. No existen Cooperativas de distribución de energía eléctrica en esta área de concesión. Departamentos: Capital, San Rafael, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, San Carlos, Tunuyán, Tupungato, Lavalle y Malargüe. (Concesionada en agosto 1998).

El listado completo de las Cooperativas de la Provincia de Mendoza, se presenta en el Anexo correspondiente.

EMSA: Provincia de Misiones, Energía de Misiones S. A., Empresa Provincial,  atiende mercado propio y vende energía en bloque a Cooperativas de Servicio Público de Distribución. Departamentos: 25 de Mayo, Apóstoles, Cainguás, Candelaria, Capital, Concepción, Eldorado, General Manuel Belgrano, Guaraní, Iguazú, Leandro N. Alem, Libertador Gral. San Martín, Montecarlo, Oberá, San Ignacio, San Javier y San Pedro.

El listado completo de las Cooperativas de la Provincia de Misiones, se presenta en el Anexo correspondiente.

EPEN: Provincia de Neuquén, el Ente Provincial de Energía del Neuquén, atiende mercado propio, y vende energía en bloque a Cooperativas de Servicio Público de Distribución. Departamentos: Aluminé, Añelo, Catán Lil, Chos Malal, Collón Curá, Confluencia, Huiliches, Lácar, Loncopue, Los Lagos, Minas, Ñorquin, Pehuenches, Picún Leufú, Picunches y Zapala.

La CALF (Cooperativa Provincial de Servicios Públicos y Comunitarios de Neuquen), compra su energía en el Mercado Eléctrico Mayorista como Distribuidor (en el año 2005 completo), y en menor medida a la propia EPEN. La CALF atiende gran parte del mercado de Confluencia pero comparte dicho abastecimiento con el EPEN, y con las Cooperativas de Cutral Có y de Plottier.

En el departamento de Zapala, hay abastecimiento por parte del EPEN y de la Cooperativa del mismo nombre.

El listado completo de las Cooperativas de la Provincia de Neuquén, se presenta en el Anexo correspondiente.

EdERSA: Provincia de Río Negro, la Empresa de Energía de Río Negro,  atiende mercado propio y vende energía en bloque a Cooperativas de Servicio Público de Distribución. Departamentos: 25 de Mayo, 9 de Julio, Adolfo Alsina, Avellaneda, Bariloche, El Cuy, General Conesa, General Roca, Ñorquinco, Pichi Mahuida, Pilcaniyeu, San Antonio y Valcheta.

Las Cooperativas de la Provincia son la de Río Colorado y la de Bariloche que también es generadora. La de Río Colorado atiende toda la demanda en el Departamento de Pichi Mahuida, en tanto que en Bariloche atiende tanto la Cooperativa homónima como EdERSA. (Concesionada en agosto 1996).

EDESaSA Provincia de Salta, la Empresa Distribuidora de Energía de Salta, atiende mercado propio concentrado y disperso, no existiendo en la Provincia cooperativas de distribución de energía eléctrica. Departamentos: Anta, Cachi, Cafayate, Capital, Cerrillos, Chicoana, General Güemes, General José de San Martín, Guachipas, Iruya, La Caldera, La Candelaria, La Poma, La Viña, Los Andes, Metán, Molinos, Orán, Rivadavia, Rosario de la Frontera, Rosario de Lerma, San Carlos y Santa Victoria. (Concesionada en Julio 1996).

ESJ: Provincia de San Juan, Energía San Juan, Distribuidora, atiende mercado propio. Departamentos: 25 de Mayo, 9 de Julio, Albardón, Angaco, Calingasta, Capital, Caucete, Chimbas, Iglesia, Jáchal, Pocito, Rawson, Rivadavia, San Martín, Santa Lucía, Sarmiento, Ullum, Valle Fértil y Zonda. (Concesionada en Enero 1996).

La EX Cooperativa de Caucete, que a Diciembre de 2003 pasó a llamarse Distribuidora Eléctrica de Caucete S.A (DECSA), compra su energía en el Mercado Eléctrico Mayorista, como Distribuidora, y es la única que abastece el Departamento del mismo nombre.

EDESAL: Provincia de San Luis, la Distribuidora cubre los servicios de distribución de energía, no existiendo en la provincia cooperativas de distribución de energía eléctrica. Departamentos: Ayacucho, Belgrano, Chacabuco, Coronel Pringles, General Pedernera, Gobernador Dupuy, Junín, La Capital y Libertador General San Martín. (Concesionada en marzo 1993).

SPSE: Provincia de Santa Cruz, la Distribuidora, Servicios Públicos Sociedad del Estado Provincial, atiende el mercado de distribución de energía. Departamentos: Corpen Aike, Deseado, UER Aike, Lago Argentino, Lago Buenos Aires, Magallanes y Río Chico.

La Municipalidad de Pico Truncado que es otro prestador de servicios de distribución de energía eléctrica en la Provincia, compra su energía en el Mercado Eléctrico Mayorista del Sistema Patagónico como Gran Usuario, y además es generador. Atiende en su totalidad el consumo de la localidad de Pico Truncado, ubicada en el Departamento de Deseado.

EPESF: Provincia de Santa Fe, la Distribuidora, Empresa Provincial de Energía de Santa Fe, atiende mercado propio y vende energía en bloque a Cooperativas de Servicio Público de Distribución. Departamentos: 9 de Julio, Belgrano, Caseros, Castellanos, Constitución, Garay, General López, General Obligado, Iriondo, La Capital, Las Colonias, Rosario, San Cristóbal, San Javier, San Jerónimo, San Justo, San Lorenzo, San Martín y Vera.

El listado completo de las Cooperativas de la Provincia de Santa Fe, se presenta en el Anexo correspondiente.

EDESE: Provincia de Santiago del Estero, la Empresa Distribuidora de Energía de Santiago del Estero,  atiende mercado propio. La única Cooperativa de la provincia que es rural,  recibe energía de la provincia de Santa Fe. Departamentos: Aguirre, Alberdi, Atamisqui, Avellaneda, Banda, Belgrano, Capital, Choya, Copo, Figueroa, general Taboada, Guasayán, Jiménez, Juan F. Ibarra, Loreto, Mitre, Moreno, Ojo de Agua, Pellegrini, Quebrachos, Río Hondo, Rivadavia, Robles, Salavina, San Martín, Sarmiento, y Silipica. (Concesionada en enero 1995).

DPTF: Provincia de Tierra del Fuego, la Dirección Provincial de Energía de Tierra del Fuego, atiende las localidades de Ushuaia y Tolhuin con generación propia. La Cooperativa de Río Grande atiende los servicios de la Ciudad de Río Grande y aledaños. Departamentos abastecidos: Río Grande y Ushuaia.

EDET: Provincia de Tucumán, la Empresa Distribuidora de Energía de Tucumán, atiende mercado propio de distribución, no existiendo cooperativas de distribución de energía eléctrica en la Provincia. Departamentos: Burruyacu, Capital, Chicligasta, Cruz Alta, Famaillá, Graneros, Juan Bautista Alberdi, La Cocha, leales, Lules, Monteros, Río Chico, Simoca, Tafí del Valle, Tafí Viejo, Trancas y Yerbabuena. (Concesionada en octubre 1995).

En la mayoría de las provincias, tal como se indica en los cuadros correspondientes, hay Grandes Usuarios Mayores, Menores y Particulares que compran directamente en el Mercado Eléctrico Mayorista.

SITUACIÓN DE LAS PRIVATIZACIONES DE LA DISTRIBUCIÓN PROVINCIAL A FECHA DICIEMBRE 2005.

A fecha Diciembre 2005 se han mantenido las doce provincias que han concesionado sus servicios de distribución de energía eléctrica, no habiendo procesos de nuevas concesiones.

AGENTES DEL MERCADO ELECTRICO MAYORISTA

AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO

| MERCADO ELECTRICO MAYORISTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MEM | 1993 |  | 1994 |  | 1995 | 1996 |  | 1997 |  | 1998 |  | 1999 |  | 2000 |  | 2001 | 2002 |  | 2003 |  | 2004 |  | 2005 |  |  |  |
| GENERADORES | 23 |  | 31 |  | 37 | 43 |  | 44 |  | 44 |  | 44 |  | 43 |  | 44 | 43 |  | 43 |  | 43 |  | 41 |  |  |  |
| TRANSPORTISTAS (AT, Distro y PAFTT) | 7 |  | 14 |  | 21 | 21 |  | 25 |  | 30 |  | 47 |  | 58 |  | 62 | 65 |  | 61 |  | 62 |  | 72 |  |  |  |
| DISTRIBUIDORES | 26 |  | 25 |  | 26 | 28 |  | 31 |  | 31 |  | 50 |  | 57 |  | 61 | 66 |  | 65 |  | 65 |  | 66 |  |  |  |
| AUTOGENERADORES | 2 |  | 5 |  | 9 | 9 |  | 11 |  | 12 |  | 12 |  | 13 |  | 12 | 13 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  |  |  |
| COGENERADORES | -- |  | -- |  | -- | -- |  | 2 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  |  |
| GUME (MENORES) | -- |  | -- |  | 207 | 459 |  | 797 |  | 1.502 |  | 1.548 |  | 1.438 |  | 2.025 | 1.958 |  | 884 |  | 1186 |  | 2241 |  |  |  |
| GUMA (MAYORES) | 18 |  | 80 |  | 208 | 265 |  | 350 |  | 392 |  | 409 |  | 397 |  | 375 | 322 |  | 296 |  | 308 |  | 343 |  |  |  |
| GUPA (PARTICULARES) | -- |  | -- |  | -- | -- |  | -- |  | -- |  | 26 |  | 58 |  | 49 | 57 |  | 32 |  | 30 |  | 30 |  |  |  |
| COMERCIALIZADORES | -- |  | -- |  | -- | -- |  | -- |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 4 |  | 4 |  | 5 |  | 3 |  |  |  |
| CONTRATOS | 10 |  | 91 |  | 449 | 757 |  | 1.192 |  | 1.931 |  | 2.049 |  | 2.101 |  | 2.493 | 2.37 |  | 1.208 |  | 1588 |  | 2661 |  |  |  |
| TOTAL AGENTES MEM | 76 |  | 155 |  | 508 | 825 |  | 1.261 |  | 2.015 |  | 2.139 |  | 2.067 |  | 2.631 | 2.528 |  | 1.428 |  | 1711 |  | 2811 |  |  |  |
| Los Comercializadores, no son Agentes del Mercado, se los considera Actores. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Por esta causa no están sumados al total. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tranportistas AT y distros son 8, se sumaron a las distros y PAFTT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Fuente: CAMMESA. El prestador adicional de la función técnica de transporte PAFTT no es en realidad agente del mercado.

Los transportistas agentes son siete: TRANSENER y las Distribuidoras Troncales.

# DEMANDAS NETAS EN LOS MERCADOS MAYORISTAS

DEMANDA NETA DE ENERGIA DEL MEM

| MEM; DISTRIBUIDORA; COOPERATIVA; GUME; GUMA; GUPA; AUTOG.; TOTAL 2005. AÑO 2005; DISTRIBUIDORA. MWh; MWh (*); MWh; MWh; MWh; MWh; MWh. Buenos Aires; 4.829.206; 2.631.995; 238.398; 4.132.298; 3.203; 331.607; 12.166.707. Capital y GBA; 29.682.654; -; 2.328.676; 4.142.504; 447; 3.034; 36.157.315. Catamarca; 555.698; -; 53.28; 907.367; 1.572; -; 1.517.917. Córdoba; 6.248.863; -; 65.252; 412.08; -; -; 6.726.195. Corrientes; 1.392.640; -; 35.177; 135.393; -; -; 1.563.210. Chaco; 1.264.073; -; 1.307; 26.626; -; -; 1.292.006. Entre Ríos; 1.607.785; 377.711; 30.91; 144.106; -; -; 2.160.512. Formosa; 550.389; -; 27.412; -; -; -; 577.801. Jujuy; 449.018; -; 3.473; 48.479; -; 108.023; 608.993. La Pampa; 538.75; -; 1.579; -; 178; -; 540.507. La Rioja; 630.283; -; 53.561; 118.378; -; -; 802.222. Mendoza; 2.973.989; 280.946; 88.306; 891.059; -; -; 4.234.300. Misiones; 1.047.131; -; -; -; -; -; 1.047.131. Neuquén; 712.504; 439.346; 34.262; 541.602; -; 72.392; 1.800.106. Río Negro; 782.904; -; 35.681; 310.621; -; 3.548; 1.132.754. Salta; 1.035.146; -; 50.567; 16.725; 29; -; 1.102.467. San Juan; 844.464; 38.706; 181.913; 402.712; -; -; 1.467.795. San Luis; 850.533; -; 134.705; 102.886; -; -; 1.088.124. Santa Fe; 6.679.155; -; 103.843; 2.494.456; 430; 14.949; 9.292.833. Sgo. del Estero; 612.162; -; 27.051; 28.19; -; -; 667.403. Tucumán; 1.581.766; -; 27.596; 276.337; 276; -; 1.885.975. TOTAL MEM; 64.869.113; 3.768.704; 3.522.949; 15.131.819; 6.135; 533.553; 87.832.273. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (*) Cooperativas que operan como Agentes Distribuidores del MEM En el área de EDEN se ha incluido en las Cooperativas Distribuidoras, la DIME Piedritas.(Distribuidor menor) |  |  |  |  |  |  |  |
| DEMANDA NETA DE ENERGIA DEL MEMSP. MEMSP; DISTRIBUIDORA; COOPERATIVA; GUME; GUMA; TOTAL. AÑO 2005; GUMA (*); 2005. MWh; MWh; MWh; MWh; MWh. Buenos Aires; 13.998; 13.998. Chubut; 1.031.161; 5.614; 2.908.845; 3.945.621. Río Negro; 133.47; 367; 133.837. Santa Cruz; 99.706; 15.174; 4.774; 350.244; 469.897. TOTAL MEMSP; 247.173; 1.046.336; 10.755; 3.259.089; 4.563.353. |  |  |  |  |  |  |  |
| (*) Cooperativas que operan como Agentes GUMA del MEMSP |  |  |  |  |  |  |  |

# POTENCIA NOMINAL INSTALADA

La información proviene de la Base de Datos de la Dirección Nacional de Prospectiva de la Secretaría de Energía, es aportada por los operadores y corresponde a las centrales de todo el país (Interconectadas y Aisladas).

Los cuadros adjuntos se refieren a la caracterización de la potencia instalada correspondiente a:

- resumen total país, por tipo y por operador,

- centrales de operadores privados, por provincia y por tipo

- centrales binacionales, por provincia y por tipo

- centrales nacionales, por provincia y por tipo

- centrales provinciales, municipales y cooperativas, por provincia y por tipo

- resumen total país, por provincia y por tipo

- La nomenclatura utilizada es la siguiente:

| - Tipos de generación |  |  | - Códigos de propietario: |  |  | - Mercado en el que opera la central: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - CG | - Ciclo combinado gas |  | - PRIV | - Privadas |  | - MEM | - Mercado Eléctrico Mayorista |  |
| - CV | - Ciclo combinado vapor |  | - PROV | - Provinciales |  | - MEMSP | - Mercado Eléctrico Matorista Sistema Patagónico |  |
| - DI | - Diesel |  | - MUNIC | - Municipales |  | - AISLADO | - Sistema Aislado |  |
| - EO | - Eólico |  | - COOP | - Cooperativas |  | - INTERCONECTADO | - Interconectado, no despachado en el Mercado |  |
| - GT | - Geotérmica |  | - NAC | - Nacionales |  |  | - Mayorista |  |
| - HB | - Hidráulica de bombeo |  | - BINAC | - Binacionales |  |  |  |  |
| - HI | - Hidráulica |  |  |  |  |  |  |  |
| - NU | - Nuclear |  |  |  |  |  |  |  |
| - TG | - Turbo Gas |  |  |  |  |  |  |  |
| - TV | - Turbo Vapor |  |  |  |  |  |  |  |
| - SO | - Solar |  |  |  |  |  |  |  |

VARIACIONES EN LA POTENCIA INSTALADA AÑO 2005.

ALTAS

CÓRDOBA

Gral. Levalle.  GECOR S.A.

Entró en servicio 2 de junio 2005. Equipamiento TG . 1 x 16.000 kW

#### FORMOSA

La Libertad y Las Chivas. Equipos Diesel de la Dirección Provincial de Energía. Sistema aislado. 5 kW cada uno.

JUJUY

La Ciénaga: Equipamiento hidro. 450 kW.

LA PAMPA

Santa Isabel. Equipamiento Diesel. 2 x 300 kW.

NEUQUEN

Chorriaca- Aislado. Equipamiento Diesel: 109 kW

Las Coloradas. Diesel. 1 x 240 kW

Villa La Angostura Diesel. 1x 1640 kW

SALTA

Los Toldos. Equipamiento Diesel. 1 x 320 kW

Santa Rosa de los Pastos Grandes: Equipamiento Diesel 48 kW.

Tolar Grande. Equipamiento Diesel. 1 x 68 kW

Cafayate: Diesel 1x 1120 kW

SAN JUAN

San Agustín. Equipamiento Diesel. Contratado- 1x 472 kW

#### SANTA CRUZ

Pico Truncado. Aerogenerador Nº 3, ENERCON, 05/05/05, puesta en marcha e inicio del período de comisionamiento hasta el 08/05/05.

Aerogenerador Nº 4, ENERCON, 07/05/05 puesta en marcha e inicio del período de comisionamiento hasta el 08/05/05. 2 x 600 kW.

El Calafate.  1 x 1000 kW, 1 x 1150 kW, 5 x 800 kW, alquilados . Equipamiento Diesel.

Río Gallegos I (Río Chico) 1 x 3080 kW. Alquilado. Equipamiento Diesel.

Río Gallegos II. 1 x 3675 kW. Alquilado, Equipamiento Diesel.

Rio Turbio: 1 x 920 kW, 1 x 1088 KW, 1 x 1280 kW, 1 x 1250 KW, 1 x 1200 kW, 1 x 880 KkW, y 1 x 1200 kW, Alquilados. Equipamiento Diesel.

#### SANTIAGO DEL ESTERO

La Banda. (EDESE). 6072 kW equipamiento Diesel. Genera en paralelo con la red SIN en picos de demanda.

Pinto- Idem anterior. 648 kW.

TIERRA DEL FUEGO

Tolhuin, DPE. 1 x 800 kW. Equipamiento Diesel. Y Cooperativa de Río Grande, equipamiento Diesel  incremento de potencia a 2720 kW.

#### SITUACIONES ESPECIALES

#### MENDOZA

Agua Escondida, Bardas Blancas, El Alambrado, El Cortaderal, El Manzano (Malargüe), Escuela Carapacho, y Las Loicas corresponden a Servicio Gratuito de naturaleza comunitaria. Combustible, lubricantes y filtro son provistos por la Comuna o Unión Vecinal. Funcionan de 3 a 5 horas por día.

El mantenimiento de los grupos es realizado por la distribuidora EDEMSA, pero estos sistemas no están incluidos en el Contrato de Concesión, de tal manera que los usuarios no son de EDEMSA.

Central de Punta de Vacas:  No se cuenta con datos más específicos de esta central. La misma es operada por Personal de Gendarmería Nacional. Sólo tiene un convenio por el cual EDEMSA le provee cierta cantidad mensual fija de combustible.

MISIONES

Las centrales hidroeléctricas Saltito I y Saltito II,  fueron transferidas para su explotación y mantenimiento por EMSA a la Cooperativa de Agua y Energía 2 de Mayo. (A partir del 01/07/1996).

NEUQUEN

Cochico CF y El Sauce, son grupos instalados en Escuelas.

El de Junín de los Andes es transportable.

#### RIO NEGRO

Cipolletti, Gral Roca, Guillermo Céspedes y Julián Romero centrales hidroeléctricas de la Provincia de Río Negro, fueron concesionadas a la DPA (Dirección Provincial de Aguas).

SALTA

Orán (Mitre) DI y Tartagal TG son grupos para Emergencia.

SAN JUAN

Presidente Sarmiento y Ullum antes Hidrotérmica San Juan, son ahora AES Juramento.

Quebrada de Ullum antes operada por AES es ahora Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE).

#### CORRIENTES

La Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC), tiene del orden de 1400 kW de equipamiento Diesel en Comodato, para abastecer suministros puntuales. Se anexa el listado correspondiente.

Escuela Nº 470 Manuel Belgrano- 6 kW

Escuela Nº 533, Pago Pirú- 6 kW

Escuela Nº 582, 5 kW

Asociación Vecinal de Saneamiento, 40 kW

Escuela Nº 163, 48 kW

Hospital “Las Mercedes”, 40 kW

Provisorio, Grupo Móvil Paso de los Libres, 6 kW

Escuela Nº 695, 25 kW

Escuela Nº 753, 6 kW

Hospital “San Antonio de Padua”, 36 kW

Hospital “Dr. Miguel Susini”, 40 kW

Escuela Nº 775, 5 kW

Comisión Vecinal de Saneamiento, 25 kW

Escuela Nº 925, Elías Galván, 5 kW

Asociación Vecinal de Saneamiento, 40 kW

Hospital “San Roque”, 48 kW

Escuela Nº 526, 24 kW

Hospital Cabecera “El Salvador”, 40 kW

Escuela Nº 376, 20 kW

Escuela EFA ITUIS 28, 26 kW

Sala de Primeros Auxilios, Puerto Arazá, 5 kW

Hospital Pediátrico “Juan Pablo II”, 810 kW

Carcel Penitenciaria, 24 kW

Aeropuerto “Dr. F. Piragine Niveyro”, 244 kW

Provisorio DPEC en Lomas de Vallejo, 64 kW.

VARIACIONES EN LA POTENCIA INSTALADA AÑO 2005.

BAJAS

ENTRE RIOS

C.T Paraná : Desvinculada del MEM desde el 1/05/99. Equipamiento TG: 17000 kW-

C.T Caseros TV. 22400 kW

#### LA PAMPA

Chacharramendi: Equipamiento Diesel 810 kW (Fuera de servicio al 13/10/05).

Cuchillo Co: Equipamiento Diesel. 280 kW

Ambas localidades se han interconectado al SIP (Sistema Interconectado Provincial).

MISIONES

Piñalitos. Equipamiento Diesel 1x 166 kW

#### NEUQUÉN

Las Coloradas. Equipamiento Diesel 1 x 183 kW.

Villa Pehuenia: 1 x 240 kW

Chorriaca- 1 x 48 kW

#### SANTA FE

CT Calchínes. Equipamiento TV. 30000 kW.

C.T Santa Fe Oeste. Equipamiento TG 42000 kW.