MANUAL DE GESTION AMBIENTAL

DEL SISTEMA DE

TRANSPORTE ELECTRICO

DE EXTRA ALTA TENSION

SECRETARIA DE ENERGIA

REPUBLICA ARGENTINA

1. INTRODUCCION	3

2. ETAPAS DE DESARROLLO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE ELECTRICO	4

3. REQUERIMIENTOS AMBIENTALES	7

3.1. PREFACTIBILIDAD	7

3.1.1. OBJETIVOS	7

3.1.2. RESULTADOS	7

3.1.3. ASPECTOS METODOLOGICOS	7

3.1.3.1. SISTEMA NATURAL	8

3.1.3.2. SISTEMA SOCIAL	8

3.2. PROYECTO BASICO	9

3.2.1. OBJETIVOS	9

3.2.2. RESULTADOS	9

3.2.3. ASPECTOS METODOLOGICOS	9

3.2.3.1. SISTEMA NATURAL	10

3.2.3.2. SISTEMA SOCIAL	10

3.2.4. SELECCION DE LA TRAZA DEFINITIVA	10

3.2.5. ASPECTOS JURIDICOS E INSTITUCIONALES:	11

3.2.6. PROGRAMA GLOBAL DE GESTION AMBIENTAL	11

3.3. PROYECTO EJECUTIVO	12

3.3.1. OBJETIVOS	12

3.3.2. RESULTADOS	12

3.3.3. ASPECTOS METODOLOGICOS	12

3.3.3.1. SISTEMA NATURAL	13

3.3.3.2. SISTEMA SOCIAL	13

3.3.4. PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL	14

3.4. CONSTRUCCION	14

3.4.1. OBJETIVOS	14

3.4.2. RESULTADOS	14

3.4.3. ASPECTOS METODOLOGICOS	15

3.4.4. PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL	15

3.4.4.1. ACCIONES Y MEDIDAS RESPECTO DEL SISTEMA NATURAL	16

3.4.4.2. ACCIONES Y MEDIDAS RESPECTO DEL SISTEMA SOCIAL	16

3.5. EXPLOTACION	17

3.5.1. OBJETIVOS	17

3.5.2. RESULTADOS	17

3.5.3. ASPECTOS METODOLOGICOS	17

4. GLOSARIO	18

Ambiente	18

Area de servidumbre o de afectación de electroducto	18

Area protegida	18

Calidad de vida	18

Control ambiental	19

Diagnóstico ambiental	19

Erosión	19

Evaluación de impacto	19

Gestión ambiental	19

Impacto ambiental	19

Impacto visual	20

Indicador de impacto	20

Medio natural	20

Medio social	20

Patrimonio natural	20

Patrimonio cultural	20

Perturbaciones corona	20

Sistema ambiental	21

Tensión inducida	21

5. REFERENCIAS TECNICAS	21

## 1. INTRODUCCION

El presente MANUAL forma parte de las acciones emprendidas por la Secretaría de Energía para evaluar y controlar los efectos ambientales del abastecimiento eléctrico, y persigue alcanzar los siguientes objetivos:

- Proporcionar el marco de referencia para la oportuna y adecuada consideración de aquellos aspectos vinculados al proyecto, construcción y explotación de líneas de transmisión de extra alta tensión.

- Constituirse en una orientación para la identificación de las tareas necesarias para la gestión ambiental, en cada etapa del desarrollo de tales obras, la que estaré integrada a la gestión global de las mismas.

Esta norma toma como referencia el Decreto PEN N° 634/91 y la Ley N° 24.065 del Marco Regulatorio de Energía Eléctrica, que definen las condiciones según las cuales se considerarán los aspectos ambientales en la reconversión del sector.

El primero, incluye dentro de la necesidad de concentrarla responsabilidad del Estado en el diseño y aplicación de políticas superiores y en la regulación y el control que sean necesarios, el establecer normas para la protección ambiental y el uso racional de los recursos.

La Ley N° 24.065/92 establece en su Art. 16 la obligatoriedad a los generadores, transportistas, distribuidores y usuarios de electricidad, de operar y mantener sus instalaciones y equipos en forma que no constituyan peligro alguno para la seguridad pública, y del cumplimiento delos reglamentos y resoluciones que se emitan al efecto.

De acuerdo al Art. 17 de la misma Ley, la infraestructura física, las instalaciones y la operación de los equipos asociados con la generación, transporte y distribución de energía eléctrica, deberán adecuarse a las medidas destinadas a la protección de las cuencas hídricas y de los ecosistemas involucrados, respondiendo a los estándares vigentes y los que establezca en el futuro en el orden nacional la Secretaría de Energía Eléctrica.

El presente Manual es aplicable a las relaciones entre la Secretaría y las empresas del sector responsables de la realización de proyectos y/o ejecución de obras de líneas de transmisión eléctrica de extra alta tensión, en lo referente a la observación de la política ambiental pertinente.

Se considera Sistema de Transporte Eléctrico de Extra Alta Tensión al constituido por:

- Líneas de Transmisión Eléctrica de Extra Alta Tensión que interconectan centrales de generación con las estaciones transformadoras y a éstas entre sí, utilizando tensiones iguales o superiores a 220 kv.

- Estaciones Transformadoras y/o Compensadoras que corresponden a tales tensiones, y están vinculadas entre sí con las mencionadas Líneas de Transmisión.

Tales instalaciones tienen una inmediata y espacialmente definida relación con el medio, por ello su diseño, instalación y operación deben incluir, además de los criterios de factibilidad técnica y económica aquéllos asociados a los aspectos ambientales.

La consideración de estos aspectos permitirán optimizar la eficiencia de la instalación en el largo plazo, y el funcionamiento armónico y simultáneo del conjunto línea - ambiente, sobre todo cuando a raíz de su emplazamiento se pueden generar o potenciar determinados impactos y/o conflictos que pueden resultar gravosos para ambos componentes.

Siguiendo estas orientaciones, la presente norma propone los aspectos metodológicos para la identificación de las influencias recíprocas entre la línea y el medio, de las restricciones y oportunidades ambientales en las distintas etapas de la obra y de las acciones y medidas preventivas y/o correctivas necesarias.

Finalmente, como este instrumento tiende a facilitar el seguimiento de la política ambiental en el sector, se prevé que a partir de su implementación sea posible perfeccionarlo, incorporando la experiencia resultante de su aplicación, así como la derivada del avance del tema a nivel internacional.

## 2. ETAPAS DE DESARROLLO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE ELECTRICO

La siguiente caracterización permite identificar las distintas etapas de desarrollo de las obras, el ámbito geográfico y las actividades correspondientes. En todos los casos, y aún cuando desde el punto de vista metodológico aparezcan diferenciados los objetivos específicamente ambientales, se entenderé que los mismos deben estar integrados en una única concepción global, tendiendo a optimizar las características de diseño, construcción y operación de las líneas de transmisión.

| Etapa | Ambito | Actividades |
| --- | --- | --- |
| Prefactibilidad. | Zonas de posibles trazas | Análisis y evaluación preliminar de la factibilidad técnica, económica y ambiental de las distintas alternativas. |
|  |  | Comprende: - Análisis de las alternativas de transmisión, definiendo tensión, potencia y energía a transmitir, posibles trazas, cantidad de ternas, preselección de conductores, puntos de conexión y transformación. - Análisis preliminar de la factibilidad económica de cada alternativa, procurando identificar la más rentable, predefiniendo para ello un costo global por kilómetro de línea. - Análisis y evaluación preliminar de los componentes del medio que puedan incidir sobre el diseño del proyecto, y de los efectos ambientales de las distintas alternativas de transmisión. |
| Proyecto Básico | Zonas de trazas alternativas. | Selección de la traza definitiva y evaluación -optimización general electromecánica, económica y ambiental. |
|  |  | Comprende: - Definición y especificación técnica de las obras y suministros (estructuras, conductores, sistema amortiguante, aisladores, grapería, fundaciones, etc.). - Evaluación de los efectos ambientales de las distintas alternativas de traza y de tipos de estructuras, como asimismo de la influencia del medio sobre la obra. Se deberán considerar impacto visual, distancias eléctricas, radio interferencias, ruido audible y campo electromagnético. - Definición de los lineamientos básicos del Programa de Gestión Ambiental y de los diferentes niveles de impacto adoptados. - Preparación de las bases generales de los documentos licitatorios. - Gestión de permisos de paso para trabajos de selección y apertura de traza. |
| Proyecto Ejecutivo | Zona de traza definitiva | Desarrollo del proyecto ejecutivo a partir del Proyecto Básico y preparación de documentos licitatorios |
|  |  | - Desarrollo y aprobación de los planos constructivos, y del cronograma de ejecución de las distintas fases de la obra. - Formulación del Programa de Gestión Ambiental, identificando objetivos y medidas preventivas y/o correctivas y efectuando las previsiones sobre los medios necesarios para su implementación. - Definición de la franja de servidumbre, gestión de permisos de paso y trámites ante organismos involucrados por la ejecución de las obras. |
| Construcción | Zona de traza definitiva. | Ejecución de las obras y desarrollo de las tareas contempladas en el Proyecto Ejecutivo. |
|  |  | - Verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, económicas y ambientales por parte de Contratistas y Subcontratistas. - Implementación del Programa de Gestión Ambiental. |
| Explotación | Franja de servidumbre | Operación de la línea y ejecución de las rutinas de mantenimiento predictivo, preventivo y/o correctivo, de acuerdo con las especificaciones del servicio, optimizando el transporte y suministro de energía eléctrica - Verificación durante toda la vida útil de la obra y como parte del mantenimiento general, del cumplimiento de las pautas contenidas en el Programa de Gestión Ambiental, y proposición de las revisiones al mismo para optimizar los objetivos globales. |

## 3. REQUERIMIENTOS AMBIENTALES

### 3.1. PREFACTIBILIDAD

#### 3.1.1. OBJETIVOS

Identificar, a partir de las características globales de las diferentes alternativas de transmisión, las condiciones ambientales prevalecientes en las zonas de las probables trazas, efectuando:

- la caracterización de los componentes ambientales susceptibles de ser afectados por las obras.

- una apreciación preliminar de las limitaciones de carácter ambiental que podrían incidir en la construcción y operación de las mismas.

Los estudios a realizar se orientarán a detectar las potencialidades y restricciones existentes, y a prever los problemas que deberán ser investigados con mayor profundidad en las siguientes etapas.

#### 3.1.2. RESULTADOS

Se obtendrán los siguientes resultados:

- Síntesis de la caracterización ambiental y los aspectos críticos en las zonas de trazas alternativas.

- Identificación de las restricciones y facilidades ambientales respecto de las alternativas planteadas.

#### 3.1.3. ASPECTOS METODOLOGICOS

Para el desarrollo de la gestión ambiental en esta etapa, se utilizará información secundaria, que seré recopilada y analizada con el apoyo de cartografía e imágenes aéreas y satelitarias disponibles. La información cartográfica producida se expresaré a escala 1:500.000 ó menor, de acuerdo con las características del caso en consideración.

A los fines de alcanzar los objetivos mencionados se procederé al tratamiento de las siguientes cuestiones:

##### 3.1.3.1. SISTEMA NATURAL

Caracterización climática general correspondiente a las zonas de probable desarrollo de la línea, a fin de evaluar la incidencia de los factores climáticos en la ejecución operación de la misma.

Relevamiento de las características del terreno en las zonas de trazas alternativas, e identificación de los usos del suelo.

Identificación preliminar de los probables efectos de la línea en dichas zonas, tomando en consideración el carácter e importancia de los aspectos ambientales a ser afectados y la influencia de la construcción y operación de la línea en la evolución futura de determinados ambientes naturales, cuya preservación se tenderé a garantizar, ya sea por corresponder a áreas protegidas o para asegurar la menor afectación del paisaje.

##### 3.1.3.2. SISTEMA SOCIAL

Identificación de las características principales (número, tamaño y dispersión) de los centros poblados y de otros asentamientos existentes en las zonas de las trazas alternativas, a efectos de evaluar las interacciones recíprocas con el proyecto.

Reconocimiento de las características distintivas de la estructura productiva prevaleciente en dichas zonas y estimación de los probables efectos derivados de la implantación de la línea.

Relevamiento preliminar de las redes camineras, ferroviarias, y de líneas de transmisión eléctrica de extra alta tensión, que podrían resultar involucradas en las diferentes alternativas de traza.

Identificación de políticas y/o planes de desarrollo vigentes o programados, que puedan influir en los lineamientos del proyecto y de la organización y estructura institucional existente, a fin de desarrollar una adecuada coordinación con los organismos pertinentes.

La documentación relativa a la caracterización ambiental, así como las conclusiones resultantes de su análisis, serán enviadas a la Secretaría de Energía Eléctrica para su seguimiento. Cuando se considere que algún proyecto no necesita satisfacer algunos de los requerimientos contemplados, la empresa responsable fundamentaré tal exclusión en el informe correspondiente.

### 3.2. PROYECTO BASICO

#### 3.2.1. OBJETIVOS

Completar el conocimiento de los aspectos ambientales de las diferentes alternativas de traza, en función de la optimización del diseño de la línea y de la atenuación de sus probables efectos.

Profundizar dicho análisis respecto de la alternativa seleccionada

#### 3.2.2. RESULTADOS

Se obtendrán los siguientes resultados.

Síntesis del diagnóstico ambiental correspondiente a las alternativas estudiadas, enfatizando los aspectos críticos detectados en la evaluación preliminar.

Características principales de la alternativa seleccionada: traza, tipo de estructuras y conductores e indicadores ambientales tomados en consideración.

Lineamientos básicos del Programa de Gestión Ambiental y condiciones que regulen las relaciones con los contratistas encargados de las provisiones y montajes para el cumplimiento de tales lineamientos.

Establecimiento de las áreas de servidumbre y afectación correspondientes a la traza seleccionada, a los fines de la gestión ulterior y del tratamiento de los posibles conflictos en el uso del espacio.

Pautas para la coordinación efectiva con los organismos relacionados con diferentes aspectos del proyecto ejecutivo, construcción y operación de la línea de transmisión.

Estimación preliminar de los costos de la gestión ambiental prevista, para su incorporación al presupuesto global de la obra.

#### 3.2.3. ASPECTOS METODOLOGICOS

A los fines del desarrollo de esta etapa, se contaré con la base de datos generada en la anterior, la que podré ser enriquecida y ampliada con otras fuentes secundarias y con datos derivados de relevamientos y pruebas exploratorias de campo.

La información cartográfica producida se expresaré a escala 1:100.000 o de mayor detalle, según las características del caso en consideración.

Durante esta etapa se deberán estudiar los indicadores ambientales a considerar en la definición del Proyecto Ejecutivo de la obra.

Las cuestiones a tratar incluirán:

##### 3.2.3.1. SISTEMA NATURAL

Profundización del conocimiento de las variables climáticas que puedan incidir en la ejecución de la obra y su operación (temperaturas, vientos, etc.)

Identificación y localización de los procesos geomorfológicos que guarden relación con la línea, con especial referencia a su dinámica y su incidencia en tramos críticos.

Caracterización del uso del suelo en la zona de la traza definitiva y evaluación de las necesidades de su manejo, para impedir la ocurrencia de procesos erosivos o la alteración del escurrimiento superficial, que puedan afectar tanto a la línea como al medio.

Identificación de tramos críticos en el trazado definitivo (zonas anegadizas, cruces con otras redes de infraestructura, incidencia sobre áreas naturales protegidas, etc.) y formulación de soluciones alternativas que tiendan a minimizar los efectos sobre el suelo, la vegetación natural y otras instalaciones, tanto en la etapa de construcción como en la de operación.

Evaluación de los efectos ambientales sobre el sistema natural y estimación de costos de las medidas de atenuación o control de los mismos.

##### 3.2.3.2. SISTEMA SOCIAL

Reconocimiento de la estructura social y económica del área incidida por la traza e identificación de posibles daños a áreas productivas, a zonas de yacimientos arqueológicos o de interés histórico, paisajístico y turístico y a otros usos del espacio, incluyendo su evaluación económica.

Identificación de los propietarios afectados, desarrollo de adecuados mecanismos de información hacia los mismos y evaluación de las posibilidades de reducirlas afectaciones a sus bienes y actividades.

#### 3.2.4. SELECCION DE LA TRAZA DEFINITIVA

En base a la información generada, se procederé a sistematizar y evaluar las ventajas e inconvenientes que plantean las variantes en estudio, considerando los costos y beneficios inherentes a las características de diseño, construcción y operación de cada una de ellas, a fin de la selección de la traza definitiva.

Se estableceré para ello una jerarquización de los diferentes impactos en función de su forma de incidencia (directos, indirectos); y de su permanencia en el tiempo (transitorios, permanentes).

Este análisis se orientaré, además, a definir la estructura y conductores de la obra, tomando como criterios orientativos los utilizados hasta el presente por las empresas nacionales responsables de la ejecución de líneas de transmisión de extra-alta tensión (ver Anexo - Valores Orientativos) y los de aceptación internacional (International Electrotecnical Commission o similar) en lo que se refiere a:

- niveles de campo electromagnético.

- interferencia a emisiones de radio y televisión.

- perturbaciones corona.

- ruido audible.

- generación de tensiones, corrientes inducidas y descargas eléctricas.

- impacto visual de la obra.

#### 3.2.5. ASPECTOS JURIDICOS E INSTITUCIONALES:

Relevamiento de la legislación aplicable a las distintas fases del desarrollo de las obras y su operación.

Gestión de permisos de paso para la ejecución de estudios y trabajos preliminares en el marco de los mecanismos de información diseñados.

Desarrollo de mecanismos de información y consulta con los diferentes organismos nacionales, provinciales y municipales con injerencia en algunos aspectos del proyecto, a fin de evitar interferencias y optimizar la gestión global.

Desarrollo de mecanismos de información y consulta con universidades e institutos de investigación, organismos ambientales nacionales o provinciales, para la realización de estudios y trabajos inherentes a la gestión ambiental.

#### 3.2.6. PROGRAMA GLOBAL DE GESTION AMBIENTAL

En esta etapa se formarán los lineamientos preliminares del Programa de Gestión Ambiental, el que quedaré definido en la etapa siguiente. Tales lineamientos incluirán:

Listado tentativo de los principales objetivos a asignar al Programa, de los diversos componentes de la gestión ambiental y de los medios requeridos para su implementación.

Estimación de los costos que implican cada una de las acciones previstas, a fin de su consideración más detallada en la etapa siguiente.

Identificación delas acciones que corresponda adoptar al inicio de la faz constructiva, tales como instalación de obradores, campamentos, etc., que pueden implicar alteraciones ambientales susceptibles de ser minimizadas oportunamente.

Toda la documentación de carácter ambiental recopilada y producida en la etapa de Proyecto Básico, así como sus principales conclusiones, serán enviadas a la Secretaría de Energía Eléctrica para su seguimiento.

### 3.3. PROYECTO EJECUTIVO

#### 3.3.1. OBJETIVOS

Definir, a partir de la traza seleccionada, la integración de los aspectos ambientales en el diseño, construcción y explotación de la línea.

Especificar las medidas y acciones preventivas y/o correctivas necesarias para reducir la afectación al ambiente y estimar los costos correspondientes.

Establecer los mecanismos formales para asegurar el logro de dichos propósitos.

#### 3.3.2. RESULTADOS

Las tareas a realizar para alcanzar los objetivos señalados, se reflejarán en:

El Programa de Gestión Ambiental a aplicar durante las etapas de construcción y explotación de la obra, y sus modalidades de implementación.

La especificación de acciones puntuales que permitan adaptar las medidas de carácter ambiental a los ajustes resultantes del Proyecto Ejecutivo.

#### 3.3.3. ASPECTOS METODOLOGICOS

Para el desarrollo de esta etapa y a partir de los antecedentes generados en las etapas precedentes, se procederé a obtener la información complementaria necesaria para el tratamiento de aquellos aspectos críticos sobre los que no se dispone de suficientes datos (comportamiento de determinados componentes del medio natural o social; aptitud de los criterios desarrollados para la predicción de impactos y su valorización; aplicabilidad de los procedimientos para la realización de peritajes y tasaciones, para la gestión de permisos de paso y servidumbres, etc.)

Se avanzaré, asimismo, en la interacción con las instituciones y organismos involucrados a fin de coordinar medidas que redunden en la integración beneficiosa de la obra al medio.

La información cartográfica estaré en relación al nivel requerido para la definición de la ingeniería de detalle del proyecto y la elaboración de los documentos licitatorios.

##### 3.3.3.1. SISTEMA NATURAL

Caracterización detallada de los parámetros climáticos con incidencia en el comportamiento de la instalación, y formulación de pautas para su consideración en las etapas de construcción y explotación.

Definición de las características de diseño y trazado de los caminos de acceso y/o calles de servicio, así como su tratamiento y limpieza según los tipos de suelo y formaciones vegetales existentes.

Especificación de prácticas de tratamiento del suelo en la franja de servidumbre, a fin de evitar o controlar posibles efectos erosivos o de acumulación de agua y escurrimientos superficiales.

Especificación de prácticas de uso del suelo y definición de las restricciones impuestas por el diseño y explotación de la línea.

Definición de aspectos específicos de diseño técnico - constructivo y trazas de calles de servicio, en los tramos críticos detectados en la etapa anterior, en base a los estudios geomórficos.

Elaboración de propuestas para resolver situaciones particulares a lo largo de la traza (atenuación del impacto visual en zonas de interés paisajístico, normas de seguridad en áreas de reserva natural, etc.).

Estudio y evaluación de formas alternativas de acceso en aquellos tramos donde la línea atraviese zonas que deban ser preservadas por razones económico-productivas, ecológicas, arqueológicas, históricas, paisajísticas, etc.

##### 3.3.3.2. SISTEMA SOCIAL

Análisis de los daños posibles durante la etapa constructiva en las áreas productivas y otros usos del espacio, incluyendo su evaluación económica.

Establecimiento de los criterios y mecanismos para la reubicación de bienes y actividades involucradas en las áreas afectadas, incluyendo su evaluación económica.

Fijación de los criterios para la localización de campamentos y obradores y la planificación de su posterior desmontaje.

Finalización dela gestión de permisos de paso y construcción, y de servidumbre del electroducto.

Información a los municipios sobre las posibilidades de uso del espacio en la franja de servidumbre y/oreas contiguas.

Evaluación de los resultados de las acciones de información y consulta cumplidos hasta el momento y la adecuación, si correspondiera, de los mecanismos utilizados.

#### 3.3.4. PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL

Como parte del Proyecto Ejecutivo, se definirán en detalle, los objetivos y el plan de acción del Programa de Gestión Ambiental, el que precisaré los temas a desarrollar, los medios a emplear, la oportunidad de ejecución de las respectivas medidas y sus costos correspondientes. Se definirá asimismo el sistema de evaluación periódica necesario, para el control y seguimiento de la gestión.

Toda la documentación pertinente producida en esta etapa, así como una síntesis del proyecto que garantice la compatibilización de los objetivos técnicos, económicos y ambientales, serán enviadas a la Secretaría de Energía Eléctrica para su seguimiento.

### 3.4. CONSTRUCCION

#### 3.4.1. OBJETIVOS

a) Verificar el cumplimiento de las especificaciones contenidas en el Programa de Gestión Ambiental.

b) Definir el tratamiento de cuestiones no contempladas en el Programa y que tengan incidencia en las condiciones ambientales.

c) Efectuar el seguimiento y control del cumplimiento, por parte de los contratistas de montaje, de las medidas ambientales incluidas en los documentos licitatorios.

#### 3.4.2. RESULTADOS

Verificación a través de informes de inspección de obra, del cumplimiento de las normas ambientales establecidas y las modificaciones introducidas a las medidas preventivas y/o correctivas.

#### 3.4.3. ASPECTOS METODOLOGICOS

La gestión ambiental en esta etapa, consistirá en la aplicación del Programa de Gestión Ambiental, que deberé ser profundizado en aquellos aspectos no contemplados y que se planteen durante la fase constructiva. Este tipo de información resultaré de la labor de seguimiento efectuada y de los informes de inspección de obra respectivos.

Para ello, se efectuarán los ajustes necesarios, así como la elaboración de propuestas para su tratamiento.

#### 3.4.4. PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL

El cumplimiento de las previsiones contenidas en el Programa de Gestión Ambiental durante esta etapa, se verificaré entre otros, a través de los siguientes grupos de acciones.

##### 3.4.4.1. ACCIONES Y MEDIDAS RESPECTO DEL SISTEMA NATURAL

Manejo adecuado en la fase de limpieza de la franja de servidumbre. El desmonte y desmalezado seré selectivo y restringido a las necesidades específicas de desarrollo de la obra y su mantenimiento. Se preferiré el empleo de medios manuales y/o mecánicos, evitando en lo posible la alteración de la capa de suelo fértil.

Manejo adecuado en el movimiento de suelos, desmonte y desmalezado, a fin de evitar la ocurrencia o aceleración de procesos erosivos, la alteración de escurrimientos de aguas superficiales o su acumulación. Estas precauciones se adoptarán tanto en las calles de servicio como en los caminos de acceso a las mismas.

Definición de la forma de acceso en aquellos tramos donde la línea atraviese zonas que deben ser preservadas por razones económico-productivas, ecológicas, arqueológicas, históricas, paisajísticas, etc.

Tratamiento de las tierras afectadas por la construcción y emplazamiento de la línea, tendiente a restituirlas al término de los trabajos respectivos a su estado natural, al máximo que sea posible, compatible con el servicio, y en el mínimo plazo.

En los tramos donde la línea se desarrolle sobre áreas protegidas o de reserva ecológica, se adoptarán las medidas necesarias para evitar durante la construcción y explotación, la práctica de la caza, pesca, recolección de frutos, extracción de leña y otros productos, así como otras alteraciones de la flora y la fauna. Esta restricción comprenderé a todo el personal que participe en el desarrollo de la obra y su explotación.

Si correspondiere, se procuraré desactivar los caminos de acceso que no serán utilizados posteriormente, a fin de evitar la intrusión.

Desmontaje de campamentos y obradores y demás instalaciones utilizadas durante la construcción y retiro de todos los materiales sobrantes o no usados, procurando restablecer los respectivos sitios a sus condiciones de origen.

##### 3.4.4.2. ACCIONES Y MEDIDAS RESPECTO DEL SISTEMA SOCIAL

Al inicio de esta etapa deberán estar concluidos la gestión de permisos de paso y construcción, y demás trámites ante otros organismos involucrados.

A fin de evitar posibles conflictos, las acciones comprenderán, entre otras:

Anticipación, a los titulares de las propiedades involucradas, de las fechas previstas para el inicio de las actividades de campo y tiempo de permanencia de contratistas de montaje, para facilitar la organización de las actividades afectadas y la reubicación de las instalaciones involucradas.

De igual forma se procederé a informar a los organismos competentes, para el rescate y/o conservación de valores paleontológicos, arqueológicos, históricos y/o arquitectónicos que puedan resultar afectados por la ejecución de la obra.

La documentación generada en esta etapa y una síntesis de los resultados de la aplicación del Programa de Gestión Ambiental, serán enviados a la Secretaría de Energía Eléctrica, para su seguimiento.

### 3.5. EXPLOTACION

#### 3.5.1. OBJETIVOS

Efectuarla verificación permanente de las pautas contempladas en el Programa de Gestión Ambiental respecto de la operación de la instalación y de su mantenimiento, a fin de garantizar una eficiente y segura vida útil de la obra, así como una mínima incidencia de la mismas obre las condiciones ambientales y la calidad de vida de la población.

Mantener un sistema de evaluación periódica (estimación o medición, según corresponda)de los parámetros tomados como referencia para el control ambiental.

#### 3.5.2. RESULTADOS

La observación de los criterios relativos al control ambiental se reflejarán en los informes que consignen la evolución registrada en dicha materia y propongan, si corresponde, los ajustes al proceso de seguimiento pertinente.

#### 3.5.3. ASPECTOS METODOLOGICOS

Las tareas predominantes en esta etapa estarán centradas en el contralor, a cuyo efecto se deberá otorgar atención a la evolución de los principales factores que pueden afectar, con distinto peso, el óptimo funcionamiento de la instalación. A título de ejemplo se mencionan:

- perturbación corona

- puesta a tierra

- tensiones inducidas

- estado de erosión del suelo

- ocupación de la franja de servidumbre (construcciones, alambrados, etc.)

- cambios en el uso del espacio

- crecimiento de vegetación en la franja de servidumbre.

En la implementación del sistema de evaluación periódica se deberán efectuar las mediciones que permitan el seguimiento de los principales indicadores, en función de los cambios ocurridos en los sistemas naturales y sociales involucrados.

Dentro de lo posible, el seguimiento ambiental se incorporaré a las rutinas de mantenimiento programado.

Asimismo se deberán prever mecanismos para la recepción y registro de quejas y reclamos por parte de los afectados, y desarrollar propuestas de medidas correctivas.

## 4. GLOSARIO

###### Ambiente

Todo aquello que rodea al ser humano y que comprende:

- elementos naturales, tanto físicos como biológicos.

- elementos artificiales (las tecnoestructuras).

- elementos sociales.

y las interacciones de éstos entre sí (Sénchez, 1982).

Conjunto de recursos, bienes y servicios cuyo usufructo va más allá de estructuras de propiedad y de las ventajas económicas coyunturales; constituye un activo social susceptible de una política específica dentro de las estrategias de largo plazo de un país. (Sunkel, 1981).

###### Area de servidumbre o de afectación de electroducto

Superficie del terreno necesaria para construir, conservar, mantener, reparar, vigilar y disponer todo el sistema de instalaciones, cables, cámaras, torres, columnas, aparatos y demás mecanismos destinados a transmitir, transportar, transformar o distribuir energía eléctrica (Art 3° Ley 19.552 Servidumbre administrativa de electroducto).

###### Area protegida

Unidad de conservación reconocida como parque, reserva, refugio, santuario o monumento natural, sujeta a un régimen especial de protección definido por la autoridad competente.

###### Calidad de vida

Noción contemporánea que señala el acento que cada sujeto pone en el tiempo presente como posibilidad de realización.

Los significados de "calidad de vida" devienen según la jerarquización que cada sujeto realice respecto de la interrelación necesaria que guarden con las siguientes instancias: los objetos y su producción, las instituciones y las relaciones intersubjetivas (Benbenaste N., 1987.)

###### Control ambiental

La vigilancia, inspección y aplicación de medidas para la conservación del ambiente o para reducir y en su caso, evitar la contaminación del mismo. (Diario oficial, México 1982)

###### Diagnóstico ambiental

Evaluación circunstanciada de un sistema ambiental a través del análisis de su interrelación e interdependencia, a fin de detectar los posibles efectos que la obra produciré en el ambiente.

###### Erosión

Proceso de desgaste de la superficie terrestre y de remoción y transporte de los materiales del suelo o de las rocas originados por las lluvias, escurrimiento, corrientes pluviales, acción del mar, hielos, vientos y otros agentes geológicos, incluyendo la gravitación. (de Dios C.J. Ipucha Aguerre y V. Nicollier, 1971).

###### Evaluación de impacto

Estimación y/o medición de los indicadores de impacto ambiental.

###### Gestión ambiental

(= manejo ambiental). Etapa central en el proceso de ordenamiento ambiental, puesto que consiste propiamente en las decisiones sobre qué maniobras realizar, cómo realizarlas, en qué plazos y en último término en la selección paso a paso de las opciones posibles y más adecuadas en el proceso de desarrollo. (Sénchez, 1982).

###### Impacto ambiental

(= efecto ambiental). Modificación neta (positiva o negativa) de la calidad del medio ambiente humano incluidos los ecosistemas de que depende el hombre. (Gallopin, 1980)

Se dice que hay impacto ambiental cuando una acción o actividad produce una alteración en el medio o en algunos de los componentes del medio. (Estevan Bolea, 1977).

###### Impacto visual

Modificación neta de los recursos paisajísticos originada por la interposición de objetos, estructuras o por la apertura de fajas necesarias para el tendido de líneas de transmisión.

###### Indicador de impacto

Instrumento o herramienta de análisis ambiental que facilita el conocimiento de los factores claves que intervienen en el sistema compuesto por la fuente del impacto, el receptor y la respuesta que se genera. Permite asimismo evaluar las relaciones existentes entre tales componentes.

La presencia, ausencia o una calidad determinada de un elemento -especie en el caso de un indicador biológico- es utilizada como una representación de la calidad de un ecosistema.

###### Medio natural

Todo aquello que rodea al ser humano y que comprende a los elementos naturales tanto físicos como biológicos.

###### Medio social

Todo aquello que rodea al ser humano y que comprende los actores sociales y sus relaciones.

###### Patrimonio natural

Conjunto de elementos naturales y de los sistemas que ellos forman, que son susceptibles de ser transmitidos a las generaciones futuras o de transformarse. (Comisión Interministerial de Cuentas de Patrimonio Natural, Francia, 1986).

###### Patrimonio cultural

Componentes del ambiente que tienen significación estética, histórica, científica o social u otro valor especial tanto para las generaciones futuras como para la actual.

###### Perturbaciones corona

Débil resplandor alrededor del conductor, debido a la ionización de las moléculas del aire producida por un alto gradiente de tensión en la superficie del mismo. Dicha perturbación genera ruido audible y campos electromagnéticos parásitos que pueden afectar las comunicaciones.

###### Sistema ambiental

Concepto aplicable al análisis de los problemas, restricciones y potencialidades ambientales, que incluye a la totalidad de los componentes naturales y sociales que existen o se manifiestan en un territorio determinado.

Noción que permite identificar y evaluar las interrelaciones e interdependencias que caracterizan el funcionamiento de dichos conjuntos y efectuar previsiones respecto de los efectos, las interrelaciones entre el ambiente, la población y sus actividades.

A los fines del presente Manual, se lo considera compuesto por un Sistema natural y un Sistema social.

###### Tensión inducida

Diferencia de potencial eléctrico generada por inducción electromagnética.

## 5. REFERENCIAS TECNICAS

-  Ley Nacional 19.552, de Servidumbre Administrativa de Electroductos.

- ELETROBRAS Centrais Elétricas Brasileiras S.A., Manual de Estudos de Efeitos Ambientales dos Sistemas Elétricos. Linhas de Transmissao e Subestaéoes. Ministério das Minas e Energía, 1986

- CIGRE. Conferencia Internacional de Grandes Redes Eléctricas. 	Simposio sobre las Líneas de Transmisión y el Ambiente. Estocolmo, junio 1981.

- CIGRE. 1986 The Environmental Impact of High voltage overhead transmission Lines.

- U.S. Department of the Interior 1979. Environmental Criteria for Electric Transmission System. GPO N° 001-010-00074-3, Washington DC: USDI.

- Banco Mundial. Electric Power Transmission System Rough Draft N°3: 17 OCT 90.